## 2024-04-16 Experto
| LISTA DE VERIFICACIÓN EXPERTO TÉCNICO - ETAPA 1 LABORATORIOS DE ENSAYO ISO/IEC 17025:2017 Y MÓDULOS EN UN PROCESO DE CIENCIA FORENSE ILAC G19:2022 |  | Código: FR-3.3-77 Fecha: 2024-04-16 Versión: 05
OEC |  | CÓDIGO DE ACREDITACIÓN
TIPO DE EVALUACIÓN |  | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL OEC (AAAA-MM-DD)
ESQUEMA DE ACREDITACIÓN
REQUISITO | Columna para diligenciar por el OEC | ETAPA 1 (Espacio reservado para ONAC)
| Documento o evidencia del OEC que satisface el requisito (nombre, codificación y versión vigente) | Comentarios de la revisión documental (incluir aspectos que fortalecen la competencia del OEC, aspectos a mejorar, evidencias de incumplimiento y conclusiones. En caso de que existan observaciones del Líder o Evaluador de apoyo, registrarlas en la misma celda del Experto e identificarlas como "Observaciones del Evaluador") | Concepto (diligenciar por el Líder o Evaluador de apoyo)
Sección 9 en SIPSO Sección sistema de gestión Archivo de texto o de imagen en medio electrónico que contiene la lista maestra actualizada de todos los documentos del Sistema, incluyendo código o identificación, título del documento y fecha de aprobación de la última versión vigente. Adjuntar la documentación relacionada en la lista: el Manual del Sistema de Gestión, o documento que describa el Sistema de Gestión, los procedimientos (técnicos y de gestión), el manual de funciones o perfiles de cargo y los formatos del sistema de gestión. | [5 empty] | Anexo
Sección 2 SIPSO Alcance de acreditación. NOTA 1: Para evaluaciones de otorgamiento y ampliación el OEC debe diligenciar el formato de alcance disponible en la página web de ONAC, con excepción de la sección REVISIÓN DEL ALCANCE, que queda reservada para ONAC. NOTA 2: Para evaluaciones de vigilancia y renovación, el equipo evaluador es el responsable del diligenciamiento del alcance en su totalidad. | [5 empty] | Anexo
Sección 9 en SIPSO Sección sistema de gestión Informe de la última auditoría interna. | [5 empty] | Anexo
6. REQUISITOS RELATIVOS A LOS RECURSOS | [5 empty] | 6. RE
6.1. Generalidades | [5 empty] | 6.1.
El laboratorio debe tener disponibles el personal, las instalaciones, el equipamiento, los sistemas y los servicios de soporte necesarios para gestionar y realizar sus actividades de laboratorio. |  |  |  |  | 17025 | 6.1 | 17025-6.1
6.2 Personal | [5 empty] | 6.2.
6.2.1. Todo el personal del laboratorio, ya sea interno o externo, que puede influir en las actividades de laboratorio debe actuar imparcialmente, ser competente y trabajar de acuerdo con el sistema de gestión del laboratorio. ILAC G19 3.3: La unidad forense se asegurará de que todo el personal que trabaje en la unidad forense sea competente. La unidad forense garantizará que el personal temporal sea competente y trabaje de acuerdo con el sistema de gestión de la unidad. |  |  |  |  | 17025 | 6.2.1 | 17025-6.2.1
6.2.2 El laboratorio debe documentar los requisitos de competencia para cada función que influye en los resultados de las actividades del laboratorio, incluidos los requisitos de educación, calificación, formación, conocimiento técnico, habilidades y experiencia. ILAC G-19 3.3: El sistema de gestión definirá cada función en la unidad forense y sus limitaciones y especificará los requisitos de cualificación, formación, experiencia y conocimientos para las tareas asignadas a cada rol. ILAC G:19 4.7.6: La selección, recuperación, priorización y muestreo de materiales de los elementos de prueba enviados son partes importantes del proceso de ciencia forense. Los laboratorios deben asegurarse de que existan programas de capacitación para cubrir este aspecto de su trabajo y que se mantengan registros detallados de competencia y capacitación para todo el personal involucrado. |  |  |  |  | 17025 | 6.2.2 | 17025-6.2.2
6.2.3 El laboratorio debe asegurarse de que el personal tiene la competencia para realizar las actividades de laboratorio de las cuales es responsable y para evaluar la importancia de las desviaciones. ILAC G-19 3.3: Tener calificaciones, formación y experiencia no garantiza la competencia práctica ni el buen juicio. Por lo tanto, la dirección o las personas responsables deberán poder demostrar con evidencia objetiva que todo el personal es competente, realizando evaluaciones de sus conocimientos y habilidades frente a criterios definidos. Al evaluar la competencia de un individuo, la unidad forense se asegurará de que el personal apropiado tenga un conocimiento relevante de la tecnología detrás del delito, por ejemplo, armas de fuego, y la tecnología utilizada para investigar el delito, por ejemplo, huellas dactilares, perfiles de ADN, análisis de patrones sanguíneos. También deberán tener suficiente competencia y experiencia para reconocer la importancia de cualquier cosa inusual, por ejemplo, un robo simulado o artículos alterados. La evaluación de la competencia puede tomar una variedad de formas, dependiendo de la(s) tarea(s) realizada(s), por ejemplo, exámenes escritos y/u orales; ejercicios practicos; o la observación directa por una persona calificada. En muchos casos, alguna combinación de evaluación de competencias será el enfoque más apropiado. Cuando se emplee personal de otra organización (incluida una unidad forense), su competencia deberá ser verificada por la unidad forense. |  |  |  |  | 17025 | 6.2.3 | 17025-6.2.3
6.2.4. La dirección del laboratorio debe comunicar al personal sus tareas, responsabilidades y autoridad. |  |  |  |  | 17025 | 6.2.4 | 17025-6.2.4
6.2.5. El laboratorio debe tener procedimientos y conservar registros para: a) determinar los requisitos de competencia; b) seleccionar al personal; c) formar al personal; d) supervisar al personal; e) autorizar al personal; f) realizar el seguimiento de la competencia del personal. ILAC G19 3.3: Deberá existir un procedimiento para la introducción de empleados en la unidad forense y deberá definirse la capacitación y la supervisión requeridas. Este procedimiento o proceso puede variar dependiendo de la capacidad, calificaciones y experiencia de los que están siendo capacitados. El programa de formación de una persona se basará en su experiencia, sus conocimientos especializados y su experiencia. La unidad forense también deberá contar con procedimientos para la capacitación continua y el mantenimiento de la competencia, las habilidades y la experiencia. La formación seguirá un programa de formación definido y actualizado, y la evaluación de la competencia se realizará en todos los niveles de desarrollo profesional de la persona implicada. Cuando se brinde capacitación específica en exámenes/pruebas o técnicas, se deben asignar criterios de aceptación para demostrar la eficacia de la capacitación, por ejemplo, observación de los exámenes/pruebas o análisis relevantes por parte de un oficial experimentado, desempeño satisfactorio en el análisis de control de calidad/garantía de calidad. muestras, correlación de resultados con los obtenidos por otro personal capacitado. Cuando sea necesario, los programas de capacitación también deben incluir capacitación en la presentación de pruebas en los tribunales. |  |  |  |  | 17025 | 6.2.5 | 17025-6.2.5
ILAC G-19 3.3: Cada unidad forense deberá mantener un registro actualizado de la capacitación que ha recibido cada miembro del personal. Estos registros incluirán las calificaciones académicas y profesionales, los cursos externos o internos realizados y la formación pertinente (y el reciclaje, en su caso). Los registros deberán ser lo suficientemente detallados para proporcionar evidencia de que cada miembro del personal ha recibido la capacitación adecuada y que su competencia para realizar una tarea o examen/ prueba ha sido evaluada formalmente. Estos registros deben conservarse durante un período definido apropiado de acuerdo con las expectativas del cliente y/o el sistema legal.
ILAC G-19 3.3 ILAC G-19 4.1.3: En todos los casos en que se contrate personal de apoyo técnico u otro personal (que trabaje bajo el sistema de gestión propio de la unidad forense), la unidad forense deberá mantener registros apropiados de su competencia para las tareas asignadas. En todos los casos de subcontratación (cuando el subcontratista esté trabajando bajo su propio sistema de gestión), la unidad forense conservará los registros apropiados de la competencia del organismo subcontratado, como el certificado de acreditación o registros de evaluación realizados por personal calificado de acuerdo con los procedimientos apropiados
6.2.6. El laboratorio debe autorizar al personal para llevar a cabo actividades de laboratorio específicas, incluidas pero no limitadas a las siguientes: a) desarrollar, modificar, verificar y validar métodos; b) analizar los resultados, incluidas las declaraciones de conformidad o las opiniones e interpretaciones; c) informar, revisar y autorizar los resultados. ILAC G19 3.3 Competencia: La unidad forense se asegurará de que todo el personal esté autorizado para realizar el trabajo requerido y, cuando su función lo requiera, para informar sobre el trabajo. ILAC G19 3.12.2: Las instalaciones y equipos sólo podrán ser utilizados por personal autorizado. ILAC G-19 4.8.2: La revisión por pares debe practicarse en casos de interpretación de resultados y observaciones, ya que esto debe tratarse como un hallazgo crítico. La revisión por pares debe ser realizada por una persona autorizada con la competencia adecuada en la técnica para confirmar la validez de los resultados y/o evaluar que existe una base adecuada y suficiente para las conclusiones y/u opiniones. ILAC G-19 4.8.3: El personal que interprete los resultados deberá haber sido evaluado y considerado competente antes de informar las declaraciones, incluida la interpretación y las opiniones de los resultados y las observaciones. Debe haber una definición clara de los requisitos/criterios de competencia para las interpretaciones. |  |  |  |  | 17025 | 6.2.6 | 17025-6.2.6
3. Sección recursos - personas que participan en las actividades de evaluación de la conformidad--9. Sección sistema de gestión . Archivo de texto en medio electrónico que describe la información del representante(s) de la dirección del laboratorio (s), el personal clave del laboratorio y la relación de todos los empleados del laboratorio que coordinan, realizan y participan en las actividades de ensayo a acreditar o ya acreditadas (incluyendo el muestreo). Se debe diligenciar el formato FR-3.2.1-01/02 Anexo F (Antes FR-3.2-01/02 Anexo F . Adjuntar en archivo de texto o de imagen en medio electrónico la hoja de vida del responsable técnico de cada uno de los laboratorios, si es del caso. | [5 empty] | Anexo
6.3 Instalaciones y condiciones ambientales | [5 empty] | 6.3 I
6.3.1. Las instalaciones y las condiciones ambientales deben ser adecuadas para las actividades del laboratorio y no deben afectar adversamente a la validez de los resultados. NOTA Las Influencias que pueden afectar adversamente a la validez de los resultados, pueden incluir pero no limitarse a, contaminación microbiana, polvo, perturbaciones electromagnéticas, radiación, humedad, suministro eléctrico, temperatura, sonido y vibración. ILAC G-19 3.11: Cuando no sea posible controlar las condiciones ambientales significativas, por ejemplo, las condiciones climáticas en la escena del crimen, se registrarán las condiciones reales. El monitoreo ambiental podría ser necesario para equipos, áreas de trabajo, ropa y consumibles. |  |  |  |  | 17025 | 6.3.1 | 17025-6.3.1
6.3.2. Se deben documentar los requisitos para las instalaciones y las condiciones ambientales necesarias para realizar las actividades de laboratorio. ILAC G-19 3.11: Las condiciones ambientales dentro de las instalaciones del laboratorio, o cualquier lugar donde se realicen exámenes/ensayos, se definirán si son críticas para la obtención del resultado. |  |  |  |  | 17025 | 6.3.2 | 17025-6.3.2
6.3.3. El laboratorio debe realizar el seguimiento, controlar y registrar las condiciones ambientales de acuerdo con las especificaciones, los métodos o procedimientos pertinentes, o cuando influyen en la validez de los resultados. ILAC G-19 3.11: Las condiciones especificadas deben ser monitoreadas y registradas. |  |  |  |  | 17025 | 6.3.3 | 17025-6.3.3
6.3.4. Se deben implementar, realizar el seguimiento de y revisar periódicamente las medidas para controlar las instalaciones y deben incluir, pero no limitarse a, lo siguiente: a) acceso y uso de áreas que afecten a las actividades de laboratorio; b) prevención de contaminación, interferencia o influencias adversas en las actividades de laboratorio; c) separación eficaz entre áreas en las cuales hay actividades de laboratorio incompatibles. ILAC G-19 3.11: Se necesita especial cuidado en las unidades forenses involucradas en la determinación de niveles de trazas de materiales, por ejemplo, análisis de residuos de disparos y ADN. Se requiere la separación física del trabajo de alto y bajo nivel, por ejemplo, drogas a granel y rastros, así como una gran conciencia de los problemas de contaminación por parte de todo el personal de la unidad forense. Siempre que sea posible, la unidad forense debe poder identificar la contaminación potencial y sus fuentes. Esto puede requerir la recopilación de información de antecedentes que se pueda comparar si se obtienen resultados inusuales (p. ej., base de datos de ADN, huellas dactilares o calzado del personal y/ o visitantes). Se debe usar el equipo de protección personal adecuado para garantizar que los artículos y el personal estén protegidos. Se restringirá y controlará el acceso a las instalaciones de laboratorio con requisitos especiales en materia de contaminación. ILAC G19 3.12.2: Las instalaciones y equipos sólo podrán ser utilizados por personal autorizado. ILAC G-19 4.7.7.1: Debe haber procedimientos documentados que describan las medidas tomadas para asegurar los artículos en proceso de ser examinados que se dejan desatendidos. |  |  |  |  | 17025 | 6.3.4 | 17025-6.3.4
6.3.5. Cuando el laboratorio realiza actividades de laboratorio en sitios o instalaciones que están fuera de su control permanente, debe asegurarse de que se cumplan los requisitos relacionados con las instalaciones y condiciones ambientales de este documento. |  |  |  |  | 17025 | 6.3.5 | 17025-6.3.5
6.4. Equipamiento | [5 empty] | 6.4.
6.4.1. El laboratorio debe tener acceso al equipamiento (incluidos pero sin limitarse a, instrumentos de medición, software, patrones de medición, materiales de referencia, datos de referencia, reactivos, consumibles o aparatos auxiliares) que se requiere para el correcto desempeño de las actividades de laboratorio y que pueden influir en los resultados. NOTA 1: Existen muchos nombres para designar los materiales de referencia y los materiales de referencia certificados, incluyendo patrones de referencia, patrones de calibración, materiales de referencia patrón y materiales de control de calidad. La Norma ISO 17034 contiene información adicional sobre productores de materiales de referencia (PMR). Los PMR que cumplan con la norma ISO 17034 se consideran competentes. Los materiales de referencia de PMR que cumplan con los requisitos de la ISO 17034 se proporcionan con una hoja de información o certificado de producto que especifica, entre otras características, la homogeneidad y estabilidad de las propiedades especificadas, y para los materiales de referencia certificados, las propiedades especificadas con los valores certificados, su incertidumbre de medición y la trazabilidad metrológica asociadas. NOTA 2: La Guía ISO 33 proporciona orientación para la selección y uso de materiales de referencia. La Guía ISO 80 proporciona orientación para la preparación interna de materiales de referencia usados para el control de la calidad. ILAC G-19 3.12.2: Cuando se utilice software, se demostrará que es adecuado para su propósito. Esto puede ser una verificación de la funcionalidad del software, por ejemplo, el uso de una hoja de cálculo para calcular valores, o podría ser parte de una validación más amplia del proceso de ciencia forense en el que se usa el software, por ejemplo, el uso de bases de datos para emparejar características específicas. ILAC G-19 3.12.5: Los consumibles, por ejemplo, hisopos, productos químicos, geles elevadores, cristalería, EPI, bisturíes, tijeras, embalajes, etc., deberán ser demostrablemente adecuados, almacenarse correctamente y controlarse (si es necesario). Se podría considerar el cumplimiento por parte del proveedor de suministros relevantes de la norma ISO 18385:2016. |  |  |  |  | 17025 | 6.4.1 | 17025-6.4.1
ILAC-G:19 3.12.6: La calidad de los reactivos, materiales de referencia, materiales de control y calibradores deberá ser adecuada para el procedimiento utilizado. Se registrarán los números de lote. Los reactivos, materiales de referencia, materiales de control y calibradores deben etiquetarse con: nombre; concentración, en su caso; fecha de recepción, preparación y/o vencimiento; identidad del preparador; condiciones de almacenamiento, si corresponde; advertencia de peligro, cuando sea necesario: la fecha de puesta en servicio.
6.4.2. Cuando el laboratorio utiliza equipamiento que está por fuera de su control permanente, debe asegurarse de que se cumplan los requisitos de este documento para el equipamiento. ILAC G19 3.12.2: Cuando se use equipo que no está bajo el control de la unidad forense, la unidad deberá verificar que el equipo cumple con todos los requisitos pertinentes antes de cada uso. |  |  |  |  | 17025 | 6.4.2 | 17025-6.4.2
6.4.3. El laboratorio debe contar con un procedimiento para la manipulación, transporte, almacenamiento, uso y mantenimiento planificado del equipamiento para asegurar el funcionamiento apropiado y con el fin de evitar contaminación o deterioro. ILACG-19 3.12.2: La unidad forense deberá tener políticas y procedimientos escritos que definan las condiciones bajo las cuales se puede usar el equipo. También se deberán implementar políticas y procedimientos para el uso de equipo desechable para garantizar que dicho equipo no contribuya a la contaminación por mal uso o reutilización. |  |  |  |  | 17025 | 6.4.3 | 17025-6.4.3
6.4.4. El laboratorio debe verificar que el equipamiento cumple los requisitos especificados, antes de ser instalado o reinstalado para su servicio. ILAC-G:19 3.12.6: Todos los reactivos críticos se someterán a prueba para determinar su confiabilidad. |  |  |  |  | 17025 | 6.4.4 | 17025-6.4.4
6.4.5. El equipo utilizado para medición debe ser capaz de lograr la exactitud de la medición y/o la incertidumbre de medición requeridas para proponer un resultado válido. |  |  |  |  | 17025 | 6.4.5 | 17025-6.4.5
6.4.6. El equipo de medición debe ser calibrado cuando: - la exactitud o la incertidumbre de medición afectan a la validez de los resultados informados, y/o - se requiere la calibración del equipo para establecer la trazabilidad metrológica de los resultados informados. NOTA Los tipos de equipos que tienen efecto sobre la validez de los resultados informados pueden incluir aquellos utilizados para: - la medición directa del mensurando, por ejemplo, el uso de una balanza para llevar a cabo una medición de masa; - la realización de correcciones al valor medido, por ejemplo, las mediciones de temperatura; - la obtención de un resultado de medición calculado a partir de magnitudes múltiples. ILACG-19 3.12.2: La responsabilidad del estado de calibración y la idoneidad general del equipo utilizado recae únicamente en la unidad forens |  |  |  |  | 17025 | 6.4.6 | 17025-6.4.6
6.4.7. El laboratorio debe establecer un programa de calibración, el cual se debe revisar y ajustar según sea necesario, para mantener la confianza en el estado de la calibración. |  |  |  |  | 17025 | 6.4.7 | 17025-6.4.7
6.4.8. Todos los equipos que requieran calibración o que tengan un periodo de validez definido se deben etiquetar, codificar o identificar de otra manera para permitir que el usuario de los equipos identifique fácilmente el estado de la calibración o el periodo de validez. ILACG:19 ILACG-19 3.12.2: El equipo que influya en la calidad de los exámenes/pruebas deberá etiquetarse o identificarse de otra manera. El equipo puede ser propiedad del laboratorio, prestado, alquilado, arrendado o proporcionado por otra fuente. |  |  |  |  | 17025 | 6.4.8 | 17025-6.4.8
6.4.9. El equipo que haya sido sometido a una sobrecarga o a uso inadecuado, que dé resultados cuestionables, o se haya demostrado que está defectuoso o que está fuera de los requisitos especificados, debe ser puesto fuera de servicio. Éste se debe aislar para evitar su uso o se debe rotular o marcar claramente que está fuera de servicio hasta que se haya verificado que funciona correctamente. El laboratorio debe examinar el efecto del defecto o de la desviación respecto a los requisitos especificados, y debe iniciar la gestión del procedimiento de trabajo no conforme. (véase 7.10) |  |  |  |  | 17025 | 6.4.9 | 17025-6.4.9
6.4.10. Cuando sean necesarias comprobaciones intermedias para mantener confianza en el desempeño del equipo, estas comprobaciones se deben llevar a cabo de acuerdo con un procedimiento. ILACG-19 3.12.2: El procedimiento de verificación se documentará y se mantendrán registros de verificación. Algunos equipos utilizados en la escena del crimen tienen autoverificaciones, algunos no están sujetos a los efectos del transporte y solo requieren verificación y otros pueden requerir el uso de un material de referencia que valide la calibración y el estado de funcionamiento como resultado satisfactorio. La verificación del rendimiento del equipo debe ser realizada por personal con competencia reconocida para operar y verificar el equipo. |  |  |  |  | 17025 | 6.4.1 | 17025-6.4.1
6.4.11. Cuando los datos de calibración y de los materiales de referencia incluyen valores de referencia o factores de corrección, el laboratorio debe asegurar que los valores de referencia y los factores de corrección se actualizan e implementan, según sea apropiado, para cumplir con los requisitos especificados. |  |  |  |  | 17025 | 6.4.1 | 17025-6.4.1
6.4.12. El laboratorio debe tomar acciones viables para evitar ajustes no previstos del equipo que invalidarían los resultados. ILAC G-19 ILACG-19 3.12.2: El equipo que podría reutilizarse en otra escena debe limpiarse después de su uso; la justificación del régimen de limpieza debe basarse en el riesgo potencial de contaminar elementos y/o escenas posteriores. |  |  |  |  | 17025 | 6.4.1 | 17025-6.4.1
6.4.13. Se deben conservar registros de los equipos que pueden influir en las actividades del laboratorio. Los registros deben incluir, al menos, lo siguiente: a) la identificación del equipo, incluida la versión del software y del firmware; b) el nombre del fabricante, la identificación del tipo y el número de serie u otra identificación única; c) la evidencia de la verificación de que el equipo cumple los requisitos especificados; d) la ubicación actual; e) las fechas de la calibración, los resultados de las calibraciones, los ajustes, los criterios de aceptación y la fecha de la próxima calibración o el intervalo de calibración; f) la documentación de los materiales de referencia, los resultados, los criterios de aceptación, las fechas pertinentes y el período de validez; g) el plan de mantenimiento y el mantenimiento llevado a cabo hasta la fecha, cuando sea pertinente para el desempeño del equipo; h) los detalles de cualquier daño, mal funcionamiento, modificación o reparación realizada al equipo. ILAC-G:19: 3.12.3: Se mantendrán registros de cada equipo y su software que puedan influir en las actividades realizadas, por ejemplo, fuentes de luz y cámaras forenses, o los exámenes/pruebas realizados, por ejemplo, equipos analíticos y de medición. Se espera que los registros mantenidos por todas las unidades forenses estén de acuerdo con los requisitos especificados en ISO/IEC 17025 6.4.13.
6.5. Trazabilidad metrológica | [5 empty] | 6.5.
6.5.1. El laboratorio debe establecer y mantener la trazabilidad metrológica de los resultados de sus mediciones por medio de una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medición, vinculándolos con la referencia apropiada. NOTA 1 : En la Guía ISO/IEC 99, se define trazabilidad metrológica como la "propiedad de un resultado de medición por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medición". NOTA 2: Para información adicional sobre trazabilidad metrológica, véase el Anexo A ILACG-19 3.12.2: La unidad forense deberá operar un programa de mantenimiento y calibración de equipos que puedan influir en los resultados; esto permitirá la demostración de la trazabilidad de la medición, cuando corresponda. |  |  |  |  | 17025 | 6.5.1 | 17025-6.5.1
6.5.2. El laboratorio debe asegurarse de que los resultados de la medición sean trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante: a) la calibración proporcionada por un laboratorio competente; o NOTA 1: Los laboratorios que cumplen con los requisitos de este documento se consideran competentes. b) los valores certificados de materiales de referencia certificados proporcionados por productores competentes con trazabilidad metrológica establecida al SI; o NOTA 2: Los productores de materiales de referencia que cumplen con los requisitos de la Norma ISO 17034 se consideran competentes. c) la realización directa de unidades del SI aseguradas por comparación, directa o indirecta, con patrones nacionales o internacionales. NOTA 3: En el folleto de SI se proporcionan detalles de la realización práctica de las definiciones de algunas unidades importantes. |  |  |  |  | 17025 | 6.5.2 | 17025-6.5.2
6.5.3. Cuando la trazabilidad metrológica a unidades del SI no sea técnicamente posible, el laboratorio debe demostrar trazabilidad metrológica a una referencia apropiada como por ejemplo: a) valores certificados o materiales de referencia certificados suministrados por un fabricante competente; b) resultados de los procedimientos de medición de referencia, métodos especificados o normas de consenso que están descritos claramente y son aceptados, en el sentido de que proporcionan resultados de medición adecuados para su uso previsto y asegurados mediante comparación adecuada. |  |  |  |  | 17025 | 6.5.3 | 17025-6.5.3
Sección 4 en SIPSO y Sección recursos- equipos utilizados en las actividades de evaluación de la conformidad Archivo de texto en medio electrónico diligenciando el formato FR-3.2.1-01/02 ANEXO H (Antes FR-3.2-01/02 ANEXO H), que contiene la lista de los equipos y patrones asociados a cada uno de los ensayos o actividades de calibración a acreditar o ya acreditados y el formato FR-3.2.1-01/02 ANEXO H2 (Antes FR-3.2-01/02 ANEXO H2), que contiene la lista de Materiales de Referencia, Materiales de Referencia Certificados o sustancias críticas en cada uno de los ensayos o actividades de calibración a acreditar o ya acreditados, cuando aplique. | [5 empty] | Anexo
Sección 4 en SIPSO Sección recursos- equipos utilizados en las actividades de evaluación de la conformidad Lista de unidades móviles que el OEC solicita acreditar o ya están acreditadas, registrando para cada una de ellas: - Lista de equipos y patrones para unidades móviles, diligenciar el formato FR-3.2.1-01/02 ANEXO R (Antes FR-3.2-01/02 ANEXO R) por cada una de las unidades móviles. - Materiales de Referencia, diligenciar el formato FR-3.2.1-01/02 ANEXO R2 (Antes FR-3.2-01/02 ANEXO R2) | [5 empty] | Anexo
7. REQUISITOS DEL PROCESO | [5 empty] | 7. RE
7.2 Selección, verificación y validación de métodos | [5 empty] | 7.2
7.2.1 Selección y verificación de métodos 7.2.1.1 El laboratorio debe usar métodos y procedimientos apropiados para todas las actividades de laboratorio y, cuando sea apropiado, para la evaluación de la incertidumbre de medición, así como también las técnicas estadísticas para el análisis de datos. NOTA. El término "método", como se usa en este documento, se puede considerar como sinónimo del término Procedimiento de medición", tal como se define en la Guía ISO/IEC 99. ILAC-G-19 3.10: Todos los métodos deberán estar completamente documentados, incluidos los procedimientos para el control de calidad y, cuando corresponda, el uso de materiales de referencia. |  |  |  |  | 17025 | 7.2.1.1 | 17025-7.2.1.1
7.2.1.2 Todos los métodos, procedimientos y documentación de soporte, tales como instrucciones, normas, manuales y datos de referencia pertinentes a las actividades de laboratorio se deben mantener actualizadas y fácilmente disponibles para el personal (véase 8.3). ILAC-G:19 3.10: Cualquier procedimiento de validación o verificación llevado a cabo internamente debe documentarse y deben mantenerse registros de validación o verificación. |  |  |  |  | 17025 | 7.2.1.2 | 17025-7.2.1.2
7.2.1.3 El laboratorio debe asegurarse de que utiliza la última versión vigente de un método, a menos que no sea apropiado o posible. Cuando sea necesario, la aplicación del método se debe complementar con detalles adicionales para asegurar su aplicación de forma coherente. NOTA Las normas nacionales, regionales o internacionales u otras especificaciones reconocidas que contengan información suficiente y concisa acerca de cómo realizar las actividades de laboratorio no necesitan ser complementadas o reescritas como procedimientos internos si están redactadas de manera que puedan utilizarse por el personal operativo del laboratorio. Puede ser necesario proporcionar documentación adicional para los pasos opcionales en el método, o detalles adicionales. ILAC-G:19 3.10: Independientemente de si la unidad forense implementa la norma ISO/IEC 17025 o la ISO/IEC 17020, los métodos de exámenes/pruebas deben ser adecuados para su propósito. Para demostrar esto, la unidad forense deberá referirse a los datos de validación o verificación apropiados. |  |  |  |  | 17025 | 7.2.1.3 | 17025-7.2.1.3
7.2.1.4 Cuando el cliente no especifica el método a utilizar, el laboratorio debe seleccionar un método apropiado e informar al cliente acerca del método elegido. Se recomiendan los métodos publicados en normas internacionales, regionales o nacionales o por organizaciones técnicas reconocidas, o en textos o revistas científicas pertinentes, o como lo especifique el fabricante del equipo. También se pueden utilizar métodos desarrollados por el laboratorio o modificados. |  |  |  |  | 17025 | 7.2.1.4 | 17025-7.2.1.4
7.2.1.5 El laboratorio debe verificar que puede llevar a cabo apropiadamente los métodos antes de utilizarlos, asegurando que se pueda lograr el desempeño requerido. Se deben conservar registros de la verificación. Si el método es modificado por el organismo que lo publicó, la verificación se debe repetir, en la extensión necesaria. ILAC-G:19 3.10: Al desarrollar sus procesos, las unidades forenses deberán demostrar con evidencia objetiva que han evaluado los factores que pueden influir en los resultados y los han registrado. El propósito de esto es asegurar la reproducibilidad y repetibilidad del proceso, asegurando así que diferentes personas lleguen a resultados compatibles. Cuando sea factible, los procedimientos técnicos utilizados por una unidad forense se validarán o verificarán antes de que se utilicen en el trabajo de casos o se apliquen en la escena del crimen. Un ejemplo de cuando esto no sería factible sería cuando se encuentra una nueva sustancia, por ejemplo, una nueva droga. En cualquier circunstancia, los procedimientos técnicos utilizados deberán ser validados o verificados antes de informar cualquier resultado |  |  |  |  | 17025 | 7.2.1.5 | 17025-7.2.1.5
7.2.1.6 Cuando se requiere desarrollar un método, debe ser una actividad planificada y se debe asignar a personal competente provisto con recursos adecuados. A medida que se desarrolla el método, se deben llevar a cabo revisiones periódicas para confirmar que se siguen satisfaciendo las necesidades del cliente. Cualquier modificación al plan de desarrollo debe estar aprobada y autorizada. |  |  |  |  | 17025 | 7.2.1.6 | 17025-7.2.1.6
7.2.1.7 Las desviaciones a los métodos para todas las actividades de laboratorio solamente deben suceder si la desviación ha sido documentada, justificada técnicamente, autorizada y aceptada por el cliente. NOTA La aceptación de las desviaciones por parte del cliente se puede acordar previamente en el contrato. |  |  |  |  | 17025 | 7.2.1.7 | 17025-7.2.1.7
Sección 2 en SIPSO Sección alcance de acreditación solicitado Copia de los documentos normativos que hayan sido referidos dentro del alcance de la acreditación (norma nacional o internacional, reglamento, método propio u otro referenciado). Se debe diligenciar el formato FR-3.2.1-01/02 ANEXO J antes (FR-3.2-01/02-ANEXO J). Cuando para preservar derechos de autor sea necesario aportar una norma técnica en medio físico, se deberá indicar tal circunstancia y proceder en consecuencia a remitirla a ONAC. Estas serán retornadas al OEC una vez finalice la etapa 2 de la evaluación. | [5 empty] | Anexo
Sección 9 en SIPSO Sección sistema de gestión - Para ensayos/calibraciones basados en documentos normalizados, el informe con los resultados de los parámetros de confirmación de dichos métodos. - Para ensayos/calibraciones basados en documentos no normalizados, el informe con los resultados de los parámetros de validación de dichos métodos. | [5 empty] | Anexo
7.2.2 Validación de los métodos 7.2.2.1 El laboratorio debe validar los métodos no normalizados, los métodos desarrollados por el laboratorio y los métodos normalizados utilizados fuera de su alcance previsto o modificados de otra forma. La validación debe ser tan amplia como sea necesaria para satisfacer las necesidades de la aplicación o del campo de aplicación dados. NOTA 1 La validación puede incluir procedimientos para muestreo, manipulación y transporte de los ítems de ensayo o calibración. NOTA 2 Las técnicas utilizadas para la validación del método pueden ser una de las siguientes o una combinación de ellas: a) la calibración o evaluación del sesgo y precisión utilizando patrones de referencia o materiales de referencia; b) una evaluación sistemática de los factores que influyen en el resultado; c) la robustez del método de ensayo a través de la variación de parámetros controlados, tales como la temperatura de la incubadora, el volumen suministrado; d) la comparación de los resultados obtenidos con otros métodos validados; e) las comparaciones interlaboratorios; f) la evaluación de la incertidumbre de medición de los resultados basada en la comprensión de los principios teóricos de los métodos y en la experiencia práctica del desempeño del método de muestreo o ensayo. ILAC-G:19 3.10: Se requieren estudios de validación para todos los métodos, incluidos los métodos comparativos. Los estudios de validación pueden ser realizados por la comunidad científica (como en el caso de los métodos estándar o publicados) o por la propia unidad forense (como en el caso de los métodos desarrollados internamente o cuando se realizan modificaciones significativas a los métodos previamente validados). Los métodos pueden validarse por comparación con otros métodos establecidos utilizando materiales de referencia certificados (cuando estén disponibles) o materiales de características conocidas. |  |  |  |  | 17025 | 7.2.2.1 | 17025-7.2.2.1
7.2.2.2 Cuando se hacen cambios a un método validado, se debe determinar la influencia de estos cambios, y cuando se encuentre que éstos afectan la validación inicial, se debe realizar una nueva validación del método. ILAC-G:19 3.10: Cuando un método ha sido validado en otra organización, la unidad forense deberá revisar los registros de validación para asegurarse de que la validación realizada fue adecuada para el propósito. Entonces, es posible que la unidad forense solo lleve a cabo la verificación del método para demostrar que la unidad es competente para realizar el examen/ prueba. |  |  |  |  | 17025 | 7.2.2.1 | 17025-7.2.2.1
7.2.2.3 Las características de desempeño de los métodos validados tal como fueron evaluadas para su uso previsto, deben ser pertinentes para las necesidades del cliente y deben ser coherentes con los requisitos especificados. NOTA Las características de desempeño pueden incluir, pero no se limitan a, el rango de medición, la exactitud, la incertidumbre de medición de los resultados, el límite de detección, el límite de cuantificación, la selectividad del método, la linealidad, la repetibilidad o la reproducibilidad, la robustez ante influencias externas o la sensibilidad cruzada frente a las interferencias provenientes de la matriz de la muestra o del objeto de ensayo y el sesgo. ILAC-G:19 3.10: Es posible que sea necesario determinar cuestiones (entre otras), según corresponda, por ejemplo, si el método es cuantitativo ocualitativo: Alcance del método: finalidad prevista y limitaciones Muestreo: estrategia de muestreo Preparación de la muestra: homogeneidad de la muestra Exámenes/Pruebas: exactitud, precisión, medición incertidumbre, efecto matriz, interferencia, límite de detección, límite de cuantificación, linealidad, rango, estabilidad de los compuestos medidos, especificidad, selectividad, repetibilidad, reproducibilidad, robustez. Interpretación: reproducibilidad, robustez, características de desempeño, hipótesis y/o escenarios, bases de datos, estadística, evaluación de limitaciones, conclusiones, literatura científica. |  |  |  |  | 17025 | 7.2.2.3 | 17025-7.2.2.3
ILAC G-19 3.10: Al demostrar la idoneidad de una disciplina no analítica, por ejemplo, mejora de huellas dactilares, comparación de marcas, la unidad forense deberá revisar la lista anterior y determinar qué aspectos son apropiados considerar, si hay consideraciones adicionales y cómo se evaluarían para el método que están revisando. Por ejemplo: rango: ¿funciona la técnica para ítems y/o superficies típicos? Precisión: ¿puede la técnica capturar y/o reproducir el ítem con el nivel de detalle requerido para uso futuro? Robustez: ¿Funciona la técnica con la misma eficacia en diferentes condiciones, tipos de escenas Limitaciones: ¿existen escenarios en los que la técnica no podría o no debería usarse? ¿Existen posibilidades de falsos positivos y/o falsos negativos?
7.2.2.4 El laboratorio debe conservar los siguientes registros de validación: a) el procedimiento de validación utilizado; b) la especificación de los requisitos; c) la determinación de las características de desempeño del método; d) los resultados obtenidos; e) una declaración de la validez del método, detallando su aptitud para el uso previsto.
7.3 Muestreo | [5 empty] | 7.3 M
ILAC G-19 4.3.3: Cuando una unidad forense trabaja bajo la dirección de otra organización, que ya ha determinado el plan de muestreo, la unidad forense solo necesita seguir su propio método de muestreo. |  |  |  |  | 17025 | 7.3.3 | 17025-7.3.3
7.3.1 El laboratorio debe tener un plan y un método de muestreo cuando realiza el muestreo de sustancias, materiales o productos para el subsiguiente ensayo o calibración. El método de muestreo debe considerar los factores a controlar, para asegurar la validez de los resultados del subsiguiente ensayo o calibración. El plan y el método de muestreo deben estar disponibles en el sitio donde se lleva a cabo el muestreo. Siempre que sea razonable, los planes de muestreo deben basarse en métodos estadísticos apropiados. ILAC G-19 3.5: La unidad forense deberá contar con procedimientos documentados para crear, coordinar, mantener y conservar registros relacionados con cada caso que se someta a examen o prueba. La información que debe incluirse en los registros de casos se documentará adecuadamente y puede incluir, entre otros, registros de cualquier comunicación con los clientes (verbal o escrita), revisión del contrato, examen o prueba solicitada y acuerdos con el cliente, artículo recibos, descripciones de artículos, incluidos empaques y sellos, citaciones, registros de exámenes/resultados de pruebas y observaciones, referencia a procedimientos utilizados, diagramas, impresiones, fotografías, imágenes digitales y videos. El procedimiento establecido debe garantizar que todos los componentes, tanto impresos como electrónicos, estén coordinados de manera que se identifiquen como parte del expediente del caso y se definan sus ubicaciones. Al determinar el período de retención de los registros asociados con la actividad forense, la unidad forense deberá considerar los requisitos legales y las expectativas del cliente de la economía o región correspondiente. ILAC G-19 4.1.1: Al decidir sobre el proceso de examen de la escena del crimen, se considerará lo siguiente: La experiencia y los conocimientos técnicos necesarios de los investigadores forenses; El alcance y las condiciones particulares de la cesión de que se trate, en la medida en que estén disponibles y se entiendan, para permitir la emisión de instrucciones claras; El uso de recursos, instalaciones y equipos adecuados. Puede ser necesario que la unidad forense reevalúe sus asignaciones y tareas para garantizar que las consideraciones identificadas anteriormente sigan siendo apropiadas. Además, la unidad forense debe revisar las asignaciones completadas para garantizar que cumplan con los requisitos del cliente. |  |  |  |  | 17025 | 7.3.1 | 17025-7.3.1
ILAC G:-19 4.3.3: Para identificar las muestras que deben tomarse y la secuencia de realización de diferentes muestreos y/o exámenes/ensayos, se requiere un método de muestreo y un plan de muestreo. El método de muestreo debe garantizar que se tomen las muestras apropiadas de manera que aseguren su integridad y la validez de cualquier examen/ensayo subsiguiente. Además, el método de muestreo incluirá la forma en que se seleccionan las muestras y los mecanismos para obtener una muestra adecuada, incluida cualquier preparación o tratamiento. Al determinar los métodos de muestreo y los planes de muestreo que se utilizarán, se deben considerar los siguientes factores: la solicitud y/o requerimientos del cliente, los antecedentes disponibles priorizando la(s) pregunta(s) que necesitan ser respondidas, la generación de hipótesis relevantes y su refinamiento a lo largo de la investigación de la escena del crimen, el tipo de examen/prueba forense que es relevante, la necesidad emplear el muestreo estadístico, cualquier consideración especial que deba tenerse en cuenta, como el clima, la salud y la seguridad, la ubicación de los artículos, la posibilidad de contaminación, la posibilidad de que los artículos sean manipulados, la interferencia con otros artículos, la falta de homogeneidad de la muestra, etc., la necesidad de secuenciar el muestreo que se va a realizar, por ejemplo, si tiene una huella dactilar en la sangre, ¿es necesario que el examinador de huellas dactilares examine la huella primero antes de extraer la sangre para el perfil de ADN?, la necesidad de consultar a todos los expertos pertinentes y/ o personal la necesidad de establecer una estrategia interinstitucional para garantizar que se tomen las muestras adecuadas requisitos legales políticas de la organización
ILAC G:19 4.7.6: La selección, recuperación, priorización y muestreo de materiales de los elementos de prueba enviados son partes importantes del proceso de ciencia forense. Los laboratorios deben asegurarse de que existan procedimientos documentados para cubrir este aspecto de su trabajo y que se mantengan registros detallados de competencia y capacitación para todo el personal involucrado.
7.3.2 El método de muestreo debe describir: a) la selección de las muestras o sitios; b) el plan de muestreo; c) la preparación y tratamiento de muestras de una sustancia, material o producto para obtener el ítem requerido para el subsiguiente ensayo o calibración. NOTA Cuando se reciben en el laboratorio, se puede requerir manipulación adicional como se especifica en el apartado 7.4. ILAC G-19 4.1.1: La devolución o disposición de los artículos y materiales retenidos se acordará con el cliente y se hará constar por escrito. Se registrará cualquier variación de lo acordado durante la revisión inicial del contrato. |  |  |  |  | 17025 | 7.3.2 | 17025-7.3.2
7.3.3 El laboratorio debe conservar los registros de los datos de muestreo que forman parte del ensayo o calibración que se realiza. Estos registros deben incluir, cuando sea pertinente: a) la referencia al método de muestreo utilizado; b) la fecha y hora del muestreo; c) los datos para identificar y describir la muestra (por ejemplo, número, cantidad, nombre); d) la identificación del personal que realiza el muestreo; e) la identificación del equipamiento utilizado; f) las condiciones ambientales o de transporte; g) los diagramas u otros medios equivalentes para identificar la ubicación del muestreo, cuando sea apropiado; h) las desviaciones, adiciones al, o las exclusiones del método y del plan de muestreo. ILAC G-19 3.5: Los registros deberán ser suficientes para proporcionar un rastro auditable. ILAC G-19 3.11: Se considerarán los efectos de las condiciones ambientales para evitar la pérdida o el deterioro de los elementos.
7.4 Manipulación de los ítems de ensayo o calibración. | [5 empty] | 7.4 M
7.4.1 El laboratorio debe contar con un procedimiento para el transporte, recepción, manipulación, protección, almacenamiento, conservación y disposición o devolución de los ítems de ensayo o calibración, incluidas todas las disposiciones necesarias para proteger la integridad del ítem de ensayo o calibración, y para proteger los intereses del laboratorio y del cliente. Se deben tomar precauciones para evitar el deterioro, la contaminación, la pérdida o el daño del ítem durante la manipulación, el transporte, el almacenamiento/espera, y la preparación para el ensayo o calibración. Se deben seguir las instrucciones de manipulación suministradas con el ítem. ILAC G-19 3.5: Los registros de la 'cadena de custodia' que detallen a cada persona u organización que tome posesión de un artículo se mantendrán desde la recepción de los artículos, pasando por el procesamiento hasta el almacenamiento y, cuando corresponda, hasta la devolución al cliente que los envió o la eliminación. La definición y el procedimiento aceptables de 'cadena de custodia' deben adaptarse a las disposiciones legales de cada país. Cualquier transferencia de material deberá ser registrada. Los registros relacionados con la 'cadena de custodia' se conservarán de acuerdo con los requisitos para otros registros de casos. ILAC G-19: 3.11: Las condiciones de almacenamiento serán tales que eviten la pérdida, el deterioro y la contaminación y mantengan la integridad e identidad del artículo. Cuando se almacenen artículos perecederos, se debe minimizar cualquier degradación de las muestras. |  |  |  |  | 17025 | 7.4.1 | 17025-7.4.1
ILAC G-19: 4.7.3: Las áreas de almacenamiento de artículos deben ser seguras para evitar robos o interferencias y su acceso debe estar limitado y controlado. Las condiciones de almacenamiento serán tales que eviten la pérdida, el deterioro y la contaminación y mantengan la integridad e identidad del artículo. Esto se aplica tanto antes como después de que se hayan realizado los exámenes/pruebas. Cuando se manipulan artículos perecederos, se debe minimizar cualquier deterioro de los artículos. ILAC G-19 4.7.7.1: Cuando se generen elementos en la unidad forense, por ejemplo, cintas de fibra, portaobjetos de microscopio, se iniciará un registro de 'cadena de custodia' que se incluirá en los registros del caso.
7.4.2 El laboratorio debe contar con un sistema para identificar sin ambigüedades los ítems de ensayo o de calibración. La identificación se debe conservar mientras el ítem esté bajo la responsabilidad del laboratorio. El sistema debe asegurar que los ítems no se confundan físicamente o cuando se haga referencia a ellos en registros o en otros documentos. El sistema debe, si es apropiado, permitir la subdivisión de un ítem o grupos de ítems y la transferencia de ítems. LAC G-19 3.5: Cuando se hagan abreviaturas técnicas en los registros, estas abreviaturas deben estar claramente definidas y fácilmente comprensibles. ILAC G-19: 3.11: La integridad del artículo será una consideración clave a lo largo del proceso de ciencia forense ILAC G-19 4.7.7.1: Para los efectos legales, las unidades forenses podrán demostrar que los elementos examinados e informados fueron los presentados. Se mantendrá un registro de 'cadena de custodia' desde la recepción de artículos que detalle a cada persona que toma posesión de un artículo o alternativamente la ubicación de ese artículo (por ejemplo, si está almacenado). |  |  |  |  | 17025 | 7.4.2 | 17025-7.4.2
7.4.3 Al recibir el ítem de calibración o ensayo, se deben registrar las desviaciones de las condiciones especificadas. Cuando exista duda acerca de la adecuación de un ítem para ensayo o calibración, o cuando un ítem no cumpla con la descripción suministrada, el laboratorio debe consultar al cliente para obtener instrucciones adicionales antes de proceder, y debe registrar los resultados de esta consulta. Cuando el cliente requiere que el ítem se ensaye o calibre admitiendo una desviación de las condiciones especificadas, el laboratorio debe incluir en el informe un descargo de responsabilidad en el que se indique qué resultados pueden ser afectados por la desviación. |  |  |  |  | 17025 | 7.4.3 | 17025-7.4.3
7.4.4 Cuando los ítems necesiten ser almacenados o acondicionados bajo condiciones ambientales especificadas, se deben mantener, realizar el seguimiento y registrar estas condiciones. ILAC G-19: 3.11: Las condiciones de almacenamiento serán tales que eviten la pérdida, el deterioro y la contaminación y mantengan la integridad e identidad del artículo. Cuando se almacenen artículos perecederos, se debe minimizar cualquier degradación de las muestras.
7.5 Registros técnicos | [5 empty] | 7.5 R
7.5.1 El laboratorio debe asegurar que los registros técnicos para cada actividad de laboratorio contengan los resultados, el informe y la información suficiente para facilitar, si es posible, la identificación de los factores que afectan al resultado de la medición y su incertidumbre de medición asociada y posibiliten la repetición de la actividad del laboratorio en condiciones lo más cercanas posibles a las originales. Los registros técnicos deben incluir la fecha y la identidad del personal responsable de cada actividad del laboratorio y de comprobar los datos y los resultados. Las observaciones, los datos y los cálculos originales se deben registrar en el momento en que se hacen y deben identificarse con la tarea específica. ILAC G-19 3.5:Los registros se realizarán en el momento del examen/prueba u observación, o tan pronto como sea posible después, e incluirán, cuando corresponda, quién llevó a cabo el examen en la escena del crimen, quién realizó el examen/prueba y/o el muestreo, la fecha, el lugar, quién llevó a cabo cada etapa del proceso, los resultados del examen/prueba, los controles de calidad y las condiciones de los exámenes/pruebas. Cuando se lleve a cabo un análisis instrumental, se deben registrar los parámetros operativos. En general, los registros deben hacerse de manera permanente, por ejemplo, notas escritas a mano con tinta permanente. Se pueden hacer excepciones cuando las condiciones ambientales impiden el uso de tinta. El método de registro elegido dependerá del aspecto del proceso de ciencia forense que se esté llevando a cabo en ese momento. Los registros se pueden obtener, por ejemplo, dibujando o escribiendo, diagramas, fotocopias, computadora, grabación de sonido, grabación de voz, fotografías, imágenes digitales, video y escaneo láser 3D. Los registros necesarios para respaldar las conclusiones deberán ser tales que, en ausencia del miembro del personal original, otro miembro del personal competente pueda evaluar lo realizado, interpretar los datos y, si es necesario, repetir la actividad. |  |  |  |  | 17025 | 7.5.1 | 17025-7.5.1
7.5.2 El laboratorio debe asegurar que las modificaciones a los registros técnicos pueden ser trazables a las versiones anteriores o a las observaciones originales. Se deben conservar tanto los datos y archivos originales como los modificados, incluida la fecha de corrección, una indicación de los aspectos corregidos y el personal responsable de las correcciones. ILAC G-19 3.5 Registros: Todos los cambios realizados en los registros se conservarán para que la información original pueda revisarse, ya sea en forma impresa o electrónica. Cuando se rechaza el resultado de un examen/prueba, se registrarán los motivos, junto con la fecha y una identificación de quién rechazó el resultado. Cada página de cada documento en el registro del caso debe ser rastreable hasta el caso, o un sistema equivalente para registros electrónicos. Debe existir un mecanismo mediante el cual se mantenga la integridad de la documentación. Esto significa, por ejemplo, que debería ser fácil detectar si un documento se agrega al archivo en una fecha posterior o si desaparece del archivo. Los registros impresos generados por la unidad forense, utilizados como parte del expediente del caso, deben paginarse utilizando un sistema de numeración de páginas que indique el número total de páginas.
LAC G-19 3.5 Registros: No siempre es posible preservar la evidencia potencial, por ejemplo, si es necesario eliminar parte de un patrón de sangre para el análisis de ADN. En tal situación, la evidencia potencial debe documentarse y/o medirse utilizando técnicas de registro adecuadas antes de su eliminación.
LAC G-19 3.5 Registros: Los equivalentes electrónicos de iniciales o firmas manuscritas son aceptables siempre que la unidad forense pueda demostrar que las iniciales o firmas electrónicas solo pueden ser aplicadas por la persona representada por las iniciales o firmas electrónicas. |  |  |  |  | 17025 | 7.5.2 | 17025-7.5.2
7.6 Evaluación de la incertidumbre de la medición | [5 empty] | 7.6 E
7.6.1 Los laboratorios deben identificar las contribuciones a la incertidumbre de medición. Cuando se evalúa la incertidumbre de medición, se deben tener en cuenta todas las contribuciones que son significativas, incluidas aquellas que surgen del muestreo, utilizando los métodos apropiados de análisis. |  |  |  |  | 17025 | 7.6.1 | 17025-7.6.1
7.6.2 Un laboratorio que realiza calibraciones, incluidas las de sus propios equipos, debe evaluar la incertidumbre de medición para todas las calibraciones. |  |  |  |  | 17025 | 7.6.2 | 17025-7.6.2
7.6.3 Un laboratorio que realiza ensayos debe evaluar la incertidumbre de medición. Cuando el método de ensayo no permite una evaluación rigurosa de la incertidumbre de medición, se debe realizar una estimación basada en la comprensión de los principios teóricos o en la experiencia práctica de la realización del método. NOTA 1. En los casos en que un método de ensayo reconocido especifica límites para los valores de las principales fuentes de incertidumbre de medición y especifica la forma de presentación de los resultados calculados, se considera que el laboratorio ha cumplido con el apartado 7.6.3 siguiendo el método de ensayo y las instrucciones relativas a los informes. NOTA 2 Para un método particular en el que la incertidumbre de la medición de los resultados se haya establecido y verificado, no hay necesidad de evaluar la incertidumbre de la medición para cada resultado, si el laboratorio puede demostrar que los factores críticos de influencia identificados están bajo control. NOTA 3 Para información adicional, véanse la Guía ISO/IEC 98-3, la norma ISO 21748 y la serie de normas ISO 5725. |  |  |  |  | 17025 | 7.6.3 | 17025-7.6.3
Sección 2 en SIPSO Sección alcance de acreditación solicitado Nota: actualmente, para evaluaciones regulares como el sistema no permite al OEC cargar la información en la sección 2 (que corresponde a una de las mejoras que se está revisando en SIPSO) se pide a los OEC que carguen esta información en la sección 12 - Para laboratorios de ensayo: un ejemplo numérico de la estimación de incertidumbre para cada uno de los ensayos a acreditar o acreditados. - Para laboratorios de calibración: análisis numérico de la estimación de la menor incertidumbre utilizada para determinar la CMC de cada magnitud incluida dentro del alcance. | [5 empty] | Anexo
7.7 Aseguramiento de la validez de los resultados | [5 empty] | 7.7 A
7.7.1 El laboratorio debe contar con un procedimiento para hacer el seguimiento de la validez de los resultados. Los datos resultantes se deben registrar de manera que las tendencias sean detectables y cuando sea posible, se deben aplicar técnicas estadísticas para la revisión de los resultados. Este seguimiento se debe planificar y revisar y debe incluir, cuando sea apropiado, pero sin limitarse a: a) uso de materiales de referencia o materiales de control de calidad; b) uso de instrumentos alternativos que han sido calibrados para obtener resultados trazables; c) comprobaciones funcionales del equipamiento de ensayo y de medición; d) uso de patrones de verificación o patrones de trabajo con gráficos de control, cuando sea aplicable; e) comprobaciones intermedias en los equipos de medición; f) repetición del ensayo o calibración utilizando los mismos métodos o métodos diferentes; g) reensayo o recalibración de los ítems conservados; h) correlación de resultados para diferentes características de un ítem; i) revisión de los resultados informados; j) comparaciones intralaboratorio; k) ensayos de muestras ciegas. |  |  |  |  | 17025 | 7.7.1 | 17025-7.7.1
ILAC G-19 3.10: Las unidades forenses deben tener un procedimiento para identificar exámenes/pruebas realizados con poca frecuencia. Para estos exámenes/pruebas, existen dos métodos para demostrar competencia, cualquiera de los cuales sería igualmente válido. Estos son: uso regular de muestras de control y gráficos de control incluso cuando no se están analizando muestras de trabajo de casos; o una nueva verificación antes de que se realice el examen/prueba en cuestión en una muestra de trabajo de caso que involucre al menos el uso de un material de referencia apropiado, seguido de una repetición del examen o prueba de la muestra real. |  |  |  |  | 17025 | 7.2.2.4 | 17025-7.2.2.4
ILAC G-19 4.7.7.2: Asegurar la validez de los resultados: La realización de exámenes o pruebas deberá ser monitoreada mediante esquemas operativos de control de calidad que sean apropiados para el tipo y la frecuencia de los exámenes/pruebas realizados por una unidad forense. La gama de actividades de control de calidad disponibles incluye el uso de: colecciones de referencia; materiales de referencia certificados y materiales de referencia; tablas estadísticas; controles positivos y negativos; gráficos de control; replicar exámenes/ pruebas; metodos alternativos; repetir exámenes/pruebas; muestras enriquecidas, adiciones estándar y estándares internos; controles independientes (verificación) por parte de otro personal autorizado. Dependiendo del examen o prueba particular que se esté realizando, la unidad forense puede hacer uso de uno o varios de estos ejemplos para demostrar que el examen/prueba sigue siendo válido. Los procedimientos de control de calidad (QC) necesarios en cualquier área particular de trabajo serán determinados por la unidad forense responsable del trabajo, con base en las mejores prácticas profesionales. Los procedimientos deben estar documentados y los registros deben conservarse para demostrar que se han tomado todas las medidas de control de calidad apropiadas, que todos los resultados de control de calidad son aceptables o, en caso contrario, que se han tomado las medidas correctivas adecuadas.
7.7.2 El laboratorio debe hacer seguimiento de su desempeño mediante comparación con los resultados de otros laboratorios, cuando estén disponibles y sean apropiados. Este seguimiento se debe planificar y revisar y debe incluir, pero no limitarse a, una o ambas de las siguientes: a) participación en el ensayo de aptitud; NOTA. La Norma ISO/IEC 17043 contiene información adicional sobre los ensayos de aptitud y los proveedores de ensayos de aptitud. Se consideran competentes los proveedores de ensayos de aptitud que cumplen los requisitos de la Norma ISO/IEC 17043. b) participación en comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud. ILAC G-19 4.7.7.2: Un medio efectivo para que una unidad forense controle su desempeño, tanto en relación con sus propios requisitos como con el desempeño de sus pares, es participar regularmente en programas de pruebas de competencia. Al participar en programas de pruebas de competencia, se deben utilizar los procedimientos de examen/prueba documentados de la propia unidad forense. |  |  |  |  | 17025 | 7.7.2 | 17025-7.7.2
7.7.3 Los datos de las actividades de seguimiento se deben analizar, utilizar para controlar y, cuando sea aplicable, mejorar las actividades del laboratorio. Si se detecta que los resultados de los análisis de datos de las actividades de seguimiento están fuera de los criterios predefinidos, se deben tomar las acciones apropiadas para evitar que se informen resultados incorrectos. ILAC G-19 4.7.7.2: El desempeño de los programas se revisará periódicamente y, cuando sea necesario, se tomarán medidas correctivas. Los registros de las pruebas de aptitud deben incluir: detalles completos de los exámenes/pruebas realizadas; resultados y conclusiones obtenidos; una indicación de que se ha revisado el desempeño; detalles de la acción correctiva emprendida, cuando sea necesario. |  |  |  |  | 17025 | 7.7.3 | 17025-7.7.3
Sección 9 en SIPSO Sección sistema de gestión Archivo de texto en medio electrónico que contenga evidencia de la planificación del seguimiento de la validez de los ensayos/calibraciones, para dar cumplimiento al numeral 7.7 de la Norma ISO/IEC 17025:2017. | [5 empty] | Anexo
Sección 9 en SIPSO Sección sistema de gestión Formulario diligenciado del “SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PARTICIPACION EN ENSAYOS DE APTITUD POR PARTE DEL OEC” FR-3.3.1-03 (Antes FR-4.2.1-03); el plan debe formularse de acuerdo con lo establecido en el CEA-3.0-04 y debe cubrir para el ciclo de acreditación, todos los sectores específicos de ensayos o todas las áreas de calibración que comprenda el alcance solicitado o acreditado. Adjuntar copia del (los) último(s) resultado(s) de ensayos de aptitud / comparaciones inter-laboratorio en el(los) que haya participado en el último año. Excepcionalmente, para los casos en que no exista un proveedor de ensayos de aptitud a nivel nacional o internacional, que cumpla con lo establecido en el Decreto 1595 de 2015 y oferte programa (s) de ensayos de aptitud que satisfaga las necesidades y el alcance de acreditación del laboratorio, verificar registro en le formulario FR-3.0-18 "Justificación parcial para no participar en ensayos de aptitud" | [5 empty] | Anexo
7.8 Informe de resultados | [5 empty] | 7.8 I
7.8.1 Generalidades 7.8.1.1 Los resultados se deben revisar y autorizar antes de su liberación. |  |  |  |  | 17025 | 7.8.1.1 | 17025-7.8.1.1
7.8.1.2 Los resultados se deben suministrar de manera exacta, clara, inequívoca y objetiva, usualmente en un informe (por ejemplo, un informe de ensayo o un certificado de calibración o informe de muestreo), y deben incluir toda la información acordada con el cliente y la necesaria para la interpretación de los resultados y toda la información exigida en el método utilizado. Todos los informes emitidos se deben conservar como registros técnicos. NOTA 1. Para el propósito de este documento, los informes de ensayo y los certificados de calibración se denominan algunas veces certificados de ensayo e informes de calibración respectivamente. NOTA 2. Se pueden emitir informes impresos o en medio electrónico, siempre y cuando se cumplan los requisitos de este documento. ILAC G-19 4.9: La unidad forense deberá contar con un procedimiento y criterios para decidir cuándo y en qué medida se debe realizar una revisión por pares de un informe. La revisión por pares debe ser realizada por una persona calificada con la competencia adecuada para confirmar la validez de los resultados. Las conclusiones deberán ser debidamente calificadas. El resultado proporcionado al cliente no deberá ser engañoso de ninguna manera. El informe debe contener todos los resultados de los exámenes/ensayos y observaciones y, en su caso y admisible, las conclusiones extraídas de estos resultados. Los informes que emita la unidad forense serán completos y contendrán la información sobre la cual se pueda hacer una interpretación. |  |  |  |  | 17025 | 7.8.1.2 | 17025-7.8.1.2
7.8.1.3 En el caso de un acuerdo con el cliente, los resultados se pueden informar de una manera simplificada. Cualquier información enumerada de los apartados 7.8.2 a 7.8.7 que no se informe al cliente debe estar disponible fácilmente. ILAC G-19 4.9: Los resultados de la escena del crimen de los exámenes/pruebas pueden estar disponibles para los clientes a través de una base de datos interna en lugar de informes más formales o los clientes pueden solicitar un informe simplificado. Es importante que el alcance de cualquier simplificación no genere ambigüedad en el informe, y los registros en poder de la unidad forense deberán ser tales que se pueda producir un informe completo si se requiere más tarde. |  |  |  |  | 17025 | 7.8.1.3 | 17025-7.8.1.3
7.8.2 Requisitos comunes para los Informes (ensayo, calibración o muestreo) 7.8.2.1 Cada informe debe incluir, al menos, la siguiente información, a menos que el laboratorio tenga razones válidas para no hacerlo, minimizando así cualquier posibilidad de interpretaciones equivocadas o de uso incorrecto: a) Un título (por ejemplo, “Informe de ensayo”, “Certificado de calibración” o “Informe de muestreo"); b) el nombre y la dirección del laboratorio; c) el lugar en que se realizan las actividades de laboratorio, incluso cuando se realizan en las instalaciones del cliente o en sitios alejados de las instalaciones permanentes del laboratorio, o en instalaciones temporales o móviles asociadas; d) una identificación única de que todos sus componentes se reconocen como una parte de un informe completo y una clara identificación del final; e) el nombre y la información de contacto del cliente; f) la identificación del método utilizado; g) una descripción, una identificación inequívoca y, cuando sea necesario, la condición del ítem; h) la fecha de recepción de los ítems de calibración o ensayo, y la fecha del muestreo, cuando esto sea crítico para la validez y aplicación de los resultados. i) la fecha de ejecución de la actividad del laboratorio; j) la fecha de emisión del informe; k) la referencia al plan y método de muestreo usados por el laboratorio u otros organismos, cuando sean de pertinencia para la validez o aplicación de los resultados; l) una declaración acerca de que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayo, calibración o muestreo; m) los resultados con las unidades de medición, cuando sea apropiado; n) las adiciones, desviaciones o exclusiones del método; o) identificación de las personas que autorizan el informe; p) una identificación clara cuando los resultados provengan de proveedores externos; NOTA La inclusión de una declaración que especifique que sin la aprobación del laboratorio no se debe reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, puede proporcionar seguridad de que partes de un informe no se sacan de contexto." |  |  |  |  | 17025 | 7.8.2.1 | 17025-7.8.2.1
ILAC G-19 4.9: Todos los informes, en todos los tipos de medios, deben cumplir con los requisitos de informes de ISO/IEC 17025. Cuando el ordenamiento jurídico dicte el formato y/o la información que debe incluirse en un informe forense de tal manera que las unidades forenses no puedan incluir todos los elementos que se detallan en la subcláusula 7.8 de ISO/IEC 17025, entonces la unidad forense puede adoptar uno o más de los siguientes medios, o equivalentes, para cumplir con los requisitos: La preparación de un informe forense que incluya toda la información requerida por ISO/IEC 17025; la preparación de un anexo al informe forense que incluya cualquier información adicional requerida por ISO/IEC 17025; asegurar que el registro de caso relacionado con un caso específico contenga toda la información relevante requerida por ISO/IEC 17025. El tipo y la cantidad de información requerida en el informe pueden depender del sistema legal. Sin embargo, en todos los casos deberá quedar claro qué partes son antecedentes, cuáles son resultados u observaciones y cuáles son interpretaciones u opiniones.
7.8.2.2 El laboratorio debe ser responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando la información la suministre el cliente. Los datos suministrados por el cliente deben ser claramente identificados. Además, en el informe se debe incluir un descargo de responsabilidad cuando la información sea proporcionada por el cliente y pueda afectar a la validez de los resultados. Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo (por ejemplo, la muestra ha sido suministrada por el cliente), en el informe se debe indicar que los resultados se aplican a la muestra como se recibió. |  |  |  |  | 17025 | 7.8.2.2 | 17025-7.8.2.2
7.8.3 Informes de ensayos. Requisitos específicos 7.8.3.1 Además de los requisitos del apartado 7.8.2, los informes de ensayo deben incluir lo siguiente, cuando sea necesario para la interpretación de los resultados del ensayo: a) información sobre las condiciones específicas del ensayo, tales como condiciones ambientales; b) cuando sea pertinente, una declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones (véase 7.8.6); c) cuando sea aplicable, la incertidumbre de medición presentada en la misma unidad que el mensurando o en un término relativo al mensurando (por ejemplo, porcentaje) cuando: - sea pertinente a la validez o aplicación de los resultados de ensayo; - una instrucción del cliente que lo requiera; o - la incertidumbre de medición afecte la conformidad con un límite de especificación; d) cuando sea apropiado, opiniones e interpretaciones (véase 7.8.7); e) información adicional que pueda ser requerida por métodos específicos, autoridades, clientes o grupos de clientes. |  |  |  |  | 17025 | 7.8.3.1 | 17025-7.8.3.1
7.8.3.2 Cuando el laboratorio es responsable de la actividad de muestreo, los informes de ensayo deben cumplir con los requisitos enumerados en el apartado 7.8.5, cuando sea necesario para la interpretación de los resultados del ensayo. |  |  |  |  | 17025 | 7.8.3.2 | 17025-7.8.3.2
7.8.5 Información de muestreo - requisitos específicos Cuando el laboratorio es responsable de la actividad de muestreo, además de los requisitos enumerados en el apartado 7.8.2, los informes deben incluir lo siguiente, cuando sea necesario para la interpretación de los resultados: a) la fecha del muestreo; b) la identificación única del ítem o material sometido a muestreo (incluido el nombre del fabricante, el modelo o tipo de designación y los números de serie, según sea apropiado); c) la ubicación del muestreo, incluido cualquier diagrama, croquis o fotografía; d) Una referencia al plan y método de muestreo; e) los detalles de cualquier condición ambiental durante el muestreo que afecte a la interpretación de los resultados. f) la información requerida para evaluar la incertidumbre de medición para ensayos o calibraciones subsiguientes. ILAC G-19 3.5: Los registros deberán ser suficientes para proporcionar un rastro auditable. |  |  |  |  | 17025 | 7.8.5 | 17025-7.8.5
7.8.6 Informe de declaraciones de conformidad 7.8.6.1 Cuando se suministra una declaración de conformidad con una especificación o norma para un ensayo o calibración, el laboratorio debe documentar la regla de decisión aplicada, teniendo en cuenta el nivel de riesgo (por una aceptación o rechazo incorrectos y los supuestos estadísticos) asociado con la regla de decisión empleada y aplicar dicha regla. |  |  |  |  | 17025 | 7.8.6.1 | 17025-7.8.6.1
7.8.6.2 El laboratorio debe informar sobre la declaración de conformidad, de manera que la declaración identifique claramente: a) a qué resultados se aplica la declaración de conformidad; b) qué especificaciones, normas o partes de ésta se cumplen o no; c) la regla de decisión aplicada (a menos que sea inherente a la especificación o norma solicitada). NOTA. Para información adicional, véase la Guía ISO/IEC 98-4. |  |  |  |  | 17025 | 7.8.6.2 | 17025-7.8.6.2
7.8.7 Información sobre opiniones e interpretaciones 7.8.7.1 Cuando se expresan opiniones e interpretaciones, el laboratorio debe asegurarse de que solo el personal autorizado para expresar opiniones e interpretaciones libere la declaración respectiva. El laboratorio debe documentar la base sobre la cual se han emitido opiniones e interpretaciones. NOTA Es importante distinguir las opiniones e interpretaciones de las declaraciones de inspecciones y certificaciones de producto, como está previsto en las Normas ISO/IEC 17020 e ISO/IEC 17065, y de las declaraciones de conformidad como se referencian en el apartado 7.8.6. ILAC G-19 3.10: Las interpretaciones de los resultados y las observaciones se basarán en estudios sólidos y procedimientos documentados. En los casos en los que no se disponga de estudios sólidos, la interpretación deberá al menos estar respaldadas por un conjunto documentado de pruebas (registros). ILAC G-19 4.9: Deberá quedar claro en el informe al cliente en qué se basa una interpretación y/u opinión, incluyendo los resultados y observaciones, así como la información disponible al momento de la evaluación presentada en el informe. Las escalas de opinión deberán estar diseñadas para demostrar imparcialmente, por ejemplo, que están suficientemente equilibradas y deben comunicarse dentro del informe y/o estar disponibles para el cliente |  |  |  |  | 17025 | 7.8.7.1 | 17025-7.8.7.1
7.8.7.2 Las opiniones e interpretaciones expresadas en los informes se deben basar en los resultados obtenidos del ítem ensayado o calibrado y se deben identificar claramente como tales. |  |  |  |  | 17025 | 7.8.7.2 | 17025-7.8.7.2
7.8.7.3 Cuando las opiniones e interpretaciones se comunican directamente mediante diálogo con el cliente, se deben conservar los registros de tales diálogos. ILAC G-19 4.9: Siempre que sea posible, se debe verificar cualquier hallazgo crítico transmitido en el informe oral. Cuando la información que se informa no haya sido revisada por pares, o el examen/prueba esté incompleto antes de informar oralmente al cliente, el informe oral se calificará con la salvedad de que los resultados son provisionales. Debe quedar claro para el cliente que los resultados provisionales deberán confirmarse mediante exámenes/pruebas adicionales, si así lo exigen los procedimientos de la unidad forense, y que los exámenes/pruebas y el informe deberán ser revisados por pares antes de que se pueda emitir un informe escrito. Para los resultados orales, se establecerá la identidad y idoneidad del destinatario. Todos los informes orales se registrarán de manera rastreable, incluidos: el nombre del cliente, la fecha y hora en que se transmite el informe oral y el control de identificación (si corresponde). la información transmitida en el informe oral pertinente al caso. |  |  |  |  | 17025 | 7.8.7.3 | 17025-7.8.7.3
7.8.8 Modificaciones a los informes 7.8.8.1 Cuando se necesite cambiar, corregir o emitir nuevamente un informe ya emitido cualquier cambio en la información debe estar identificado claramente, y cuando sea apropiado, se debe incluir en el informe la razón del cambio. |  |  |  |  | 17025 | 7.8.8.1 | 17025-7.8.8.1
7.8.8.2 Las modificaciones a un informe después de su emisión se deben realizar solamente en la forma de otro documento, o de una transferencia de datos, que incluya la declaración: "Modificación al informe, número de serie ... [o identificado de cualquier otra manera]" o una forma equivalente de redacción. Estas modificaciones deben cumplir todos los requisitos de este documento. |  |  |  |  | 17025 | 7.8.8.2 | 17025-7.8.8.2
7.8.8.3 Cuando sea necesario emitir un nuevo informe completo, se debe identificar de forma única y debe contener una referencia al original al que reemplaza. |  |  |  |  | 17025 | 7.8.8.3 | 17025-7.8.8.3
Sección 5 en SIPSO Sección registros – resultado de las actividades de evaluación de la conformidad Para laboratorios de ensayo: Diligenciar el formato FR-3.2.1-01 ANEXO S (Antes FR-3.2-01 ANEXO S) con la siguiente información: - Lista total de ensayos que realiza el laboratorio (solicitados o acreditados). - Sustancia, material, elemento o producto a ensayar. - Número de muestras analizadas durante el último año. Así mismo adjuntar copia del último informe de resultados para cada una de las pruebas o ensayos a acreditar o ya acreditados, según corresponda. | [5 empty] | Anexo
7.10 Trabajo no conforme | [5 empty] | 7.10
7.10.1 El laboratorio debe contar con un procedimiento que se debe implementar cuando cualquier aspecto de sus actividades de laboratorio o los resultados de este trabajo no cumplan con sus propios procedimientos o con los requisitos acordados con el cliente (por ejemplo, equipos o condiciones ambientales que están por fuera de los límites especificados; los resultados del seguimiento no cumple los criterios especificados). El procedimiento debe asegurar que: a) estén definidos los responsables y autoridades para la gestión del trabajo no conforme; b) las acciones (incluyendo la detención o repetición del trabajo y retención de los informes, según sea necesario) se basen en los niveles de riesgo establecidos por el laboratorio; c) se haga una evaluación de la importancia del trabajo no conforme, incluyendo un análisis de impacto sobre los resultados previos; d) se tome una decisión sobre la aceptabilidad del trabajo no conforme; e) cuando sea necesario, se notifique al cliente y se retire el trabajo; f) se defina la responsabilidad de autorizar la reanudación del trabajo; ILAC G-19 3.9: La unidad forense deberá tener políticas y procedimientos para identificar trabajos no conformes y, además, políticas y procedimientos que se implementen cuando se identifiquen trabajos no conformes. El monitoreo continuo se puede llevar a cabo de varias maneras, por ejemplo, mediante revisión por pares, pruebas de competencia y ejercicios colaborativos, auditoría y quejas de los clientes. Si se determina que la unidad forense ha emitido un informe que contiene un trabajo no conforme que se considera que afecta significativamente el resultado, se notificará al cliente de inmediato, se retirará el trabajo o informe (cuando sea posible) y el trabajo o informe adicional será emitido por la unidad forense. |  |  |  |  | 17025 | 7.10.1 | 17025-7.10.1
7.10.2 El laboratorio debe conservar registros del trabajo no conforme y las acciones requeridas, según lo especificado en el apartado 7.10.1 viñetas b) a f). ILAC G-19 3.9: El trabajo no conforme y todas las acciones tomadas deben ser registradas. |  |  |  |  | 17025 | 7.10.2 | 17025-7.10.2
7.10.3 Cuando la evaluación indique que el trabajo no conforme podría volver a ocurrir o exista duda acerca del cumplimiento de las operaciones del laboratorio con su propio sistema de gestión, el laboratorio debe implementar acciones correctivas. ILAC G-19 3.9: Cuando se haya identificado que el trabajo no conforme podría repetirse, se implementarán las medidas correctivas apropiadas. Esto deberá incluir la revisión potencial del trabajo de casos ya informado antes de que se identificara el trabajo no conforme y las implicaciones para otros casos y otras secciones en la unidad forense, así como las implicaciones para las propias políticas y procedimientos internos de la unidad forense, por ejemplo, a través de un revisión de los riesgos y oportunidades. |  |  |  |  | 17025 | 7.10.3 | 17025-7.10.3
7.11 Control de los datos y gestión de la información | [5 empty] | 7.11
7.11.1 El laboratorio debe tener acceso a los datos y a la información necesaria para llevar a cabo las actividades de laboratorio. |  |  |  |  | 17025 | 7.11.1 | 17025-7.11.1
7.11.2 Los sistemas de gestión de la información del laboratorio utilizados para recopilar, procesar, registrar, informar, almacenar o recuperar datos se deben validar en cuanto a su funcionalidad, incluido el funcionamiento apropiado de las interfaces dentro de los sistemas de gestión de la información del laboratorio, por parte del laboratorio antes de su introducción. Siempre que haya cualquier cambio, incluida la configuración del software del laboratorio o modificaciones al software comercial listo para su uso, se debe autorizar, documentar y validar antes de su implementación. NOTA 1 En este documento "sistemas de gestión de la información del laboratorio" incluye la gestión de datos e información contenida tanto en los sistemas informáticos como en los no informáticos. Algunos de los requisitos pueden ser más aplicables a los sistemas informáticos que a los sistemas no informáticos. NOTA 2 El software comercial de uso general en el campo de aplicación para el cual fue diseñado se puede considerar que está suficientemente validado. |  |  |  |  | 17025 | 7.11.2 | 17025-7.11.2
7.11.3 El sistema de gestión de información del laboratorio debe: a) estar protegido contra acceso no autorizado; b) estar salvaguardado contra manipulación indebida y pérdida; c) ser operado en un ambiente que cumpla con las especificaciones del proveedor o del laboratorio o, en caso de sistemas no informáticos, que proporcione condiciones que salvaguarden la exactitud del registro y transcripción manuales; d) ser mantenido de manera que se asegure la integridad de los datos y de la información; e) incluir el registro de los fallos del sistema y el registro de las acciones inmediatas y correctivas apropiadas. |  |  |  |  | 17025 | 7.11.3 | 17025-7.11.3
7.11.4 Cuando los sistemas de gestión de la información del laboratorio se gestionan y mantienen fuera del sitio o por medio de un proveedor externo, el laboratorio debe asegurar que el proveedor u administrador del sistema cumple todos los requisitos aplicables de este documento. |  |  |  |  | 17025 | 7.11.4 | 17025-7.11.4
7.11.5 El laboratorio debe asegurarse de que las instrucciones, manuales y datos de referencia pertinentes al sistema de gestión de la información del laboratorio estén fácilmente disponibles para el personal. |  |  |  |  | 17025 | 7.11.5 | 17025-7.11.5
7.11.6 Los cálculos y transferencias de datos se deben comprobar de una manera apropiada y sistemática. |  |  |  |  | 17025 | 7.11.6 | 17025-7.11.6
Criterios Específicos de Acreditación de ONAC Nota: Para la presente versión de lista de verificación aplica la versión vigente del CEA-3.0-02, aún cuando esté referenciada la ISO/IEC 17025:2005. Así mismo tener en cuenta la referencia de los numerales que aplican según la ISO/IEC 17025:2017 | [5 empty] | Crite
CEA-3.0-02 Criterios Específicos de Acreditación - Trazabilidad Metrológica | [5 empty] | CEA-3
8. Lineamientos Los laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios clínicos, organismos de inspección, organismos de verificación metrológica, productores de materiales de referencia, y proveedores de ensayos de aptitud acreditados por ONAC, deben garantizar que sus resultados de medición mantienen la trazabilidad metrológica de acuerdo con las directrices del documento ILAC-P10:07/2020: ILAC “Política de ILAC sobre la Trazabilidad Metrológica de los Resultados de Medición”, y los establecidos en las normas: ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO/IEC 17043, ISO 17034 e ISO/IEC 17020, según corresponda. |  |  |  |  | CEA-3.0-02 | 8.1 | CEA-3.0-02-8.1
8.1. Resultados de medición y su trazabilidad metrológica Cuando se requiere trazabilidad metrológica de las mediciones, ONAC, como miembro pleno de la IAAC e ILAC, adopta como directriz el documento ILAC- P10:07/2020, para establecer los criterios de evaluación. Adicionalmente, para establecer los intervalos de calibración, el laboratorio podría aplicar lo establecido por la guía ILAC ILAC G24:2022/OIML D10:2022, “Guidelines for the determination of recalibration intervals of measuring equipment" u otrauna metodología apropiada y documentada. | #N/A |  |  |  | CEA-3.0-02 | 8.1.1 | CEA-3.0-02-8.1.1
ONAC reconoce la trazabilidad metrológica al SI de los resultados de medición a través de: 8.1.1. Un Instituto Nacional de Metrología (INM) cuyo servicio es adecuado para el uso previsto y está cubierto por el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM MRA). Los servicios cubiertos por el CIPM MRA se pueden ver en la base de datos de comparación clave de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM KCDB) que incluye CMC para cada servicio listado. Nota 3: Algunos INM también podrían indicar que su servicio está cubierto por el CIPM MRA al incluir el logotipo de CIPM MRA en sus certificados de calibración, sin embargo, el uso del logotipo no es obligatorio y el BIPM KCDB sigue siendo la fuente autorizada de verificación. Nota 4: Los INM de los Estados miembros que participan en la Convención del Metro podrían tomar la trazabilidad metrológica directamente de las mediciones realizadas en el BIPM. El KCDB suministra un enlace automático a los servicios de calibración BIPM relevantes (incluido el intervalo y la incertidumbre de medición). También se enumeran los certificados de calibración individuales emitidos por el BIPM. Nota 5: Los INM de los países miembros del CIPM, pueden obtener trazabilidad metrológica directamente de las mediciones realizadas en el BIPM. El KCDB proporciona un enlace automático a los servicios de calibración BIPM relevantes (incluido el intervalo de medición y la incertidumbre de medición). Los certificados de calibración emitidos por el BIPM son de acceso público.
8.1.2. Un laboratorio de calibración acreditado cuyo servicio es adecuado para el uso previsto (es decir, el alcance de la acreditación cubre específicamente la calibración correspondiente) y el Organismo de Acreditación está cubierto por el Acuerdo de ILAC o Acuerdos Regionales reconocidos por ILAC. Nota 6: Solo los certificados que lleven el símbolo de acreditación o un texto que haga referencia a la acreditación del laboratorio de calibración pueden beneficiarse plenamente del reconocimiento que aporta ILAC MRA y sus homólogos regionales. Los laboratorios de calibración pueden indicar que su servicio está cubierto por el Acuerdo ILAC al incluir en el certificado de calibración: - La marca combinada ILAC MRA, o - La marca de acreditación del Organismo de Acreditación (que es signatario del Acuerdo de ILAC) o la referencia a su estado de acreditación. Ambas opciones pueden tomarse como evidencia de trazabilidad metrológica (ver ILAC P8). | #N/A |  |  |  | CEA-3.0-02 | 8.1.2 | CEA-3.0-02-8.1.2
8.1.3. Un Instituto Nacional de Metrología cuyos servicios sean adecuados para el uso previsto, pero que estos no se encuentren cubiertos por el CIPM MRA, se reconocerá su trazabilidad metrológica cuando éste haya participado en comparaciones claves o suplementarias, cuyos resultados se encuentren disponibles en la KCDB del BIPM. Nota 7: El Instituto Nacional de Metrología de Colombia, aun cuando sus capacidades de medición y calibración no se encuentren publicadas en la KCDB del BIPM. Lo anterior, considerando que, el Artículo 2.2.1.7.12.1 del Decreto 1595 de 2015, incluye al INM como proveedor de servicios de calibración. Adicionalmente, el Instituto hace parte del Sistema Interamericano de Metrología SIM, ha demostrado competencia a través comparaciones clave o suplementarias organizadas por los comités consultivos del CIPM con resultados satisfactorios y, así mismo, cuenta con un sistema de gestión evaluado por Institutos pares, lo cual permite concluir que el INM de Colombia opera de forma competente. Para los criterios 8.1.3 y 8.1.4, el laboratorio deberá contar con evidencias objetivas de que estas opciones proporcionan trazabilidad metrológica e incertidumbres de medición apropiadas para la magnitud que se requiere calibrar, estas evidencias deberán estar disponibles para ser evaluadas por ONAC. | #N/A |  |  |  | CEA-3.0-02 | 8.1.3 | CEA-3.0-02-8.1.3
8.1.4. Un laboratorio cuyo servicio de calibración es adecuado para el uso previsto, pero no está cubierto por el Acuerdo de ILAC o por los acuerdos regionales reconocidos por ILAC. En este caso, los requisitos para asegurar que estos servicios cumplen con los correspondientes criterios de trazabilidad metrológica establecidos en la norma ISO/IEC 17025:2017, se encuentran referidos en el Anexo A del presente documento. Se reconocerá la trazabilidad metrológica de estos laboratorios, siempre que demuestren trazabilidad metrológica de sus mediciones a través del uso de servicios de calibración proveídos de acuerdo a los ítems 8.1.1 o 8.1.2. del presente documento. Se aceptan los criterios 8.1.3. y 8.1.4, sólo cuando el laboratorio suministre evidencia objetiva que los criterios 8.1.1 o 8.1.2 no son posibles de cumplir para un tipo de calibración específica. Para los criterios 8.1.3 y 8.1.4, el laboratorio deberá contar con evidencias objetivas de que estas opciones proporcionan trazabilidad metrológica e incertidumbres de medición apropiadas para la magnitud que se requiere calibrar, estas evidencias deberán estar disponibles para ser evaluadas por ONAC. | #N/A |  |  |  | CEA-3.0-02 | 8.1.4 | CEA-3.0-02-8.1.4
Nota 6: El Anexo A establece las evidencias que deben ser consideradas para realizar este tipo de evaluaciones. Para el caso de la trazabilidad metrológica en mediciones de instrumentos empleados por los laboratorios de ensayos, si la calibración de los instrumentos utilizados en un ensayo afecta la validez de los resultados, los criterios de trazabilidad metrológica desde el numeral 8.1.1 al 8.1.4 son aplicables. Para Laboratorios Clínicos, debe tenerse en cuenta los requisitos aplicables de la ISO 17511:2020, Reactivos para diagnóstico in vitro. Medición de magnitudes en muestras de origen biológico. Trazabilidad metrológica de los valores asignados a los calibradores y materiales de control. | #N/A |  |  |  | CEA-3.0-02 | NOTA 6 | CEA-3.0-02-NOTA 6
8.2. Materiales de referencia (MR) y Materiales de referencia certificados (MRC) ONAC considera que los valores certificados asignados a los MRC han establecido una trazabilidad metrológica válida cuando: 8.2.1. Los MRC son producidos por un INM utilizando un servicio que se incluye en el BIPM KCDB. 8.2.2. Los MRC son producidos por un PMR acreditado bajo su alcance de acreditación y el Organismo de Acreditación está cubierto por el Acuerdo de ILAC o por Acuerdos Regionales reconocidos por ILAC. 8.2.3. Los valores certificados asignados a los MRC están cubiertos por entradas en la base de datos del Comité Conjunto para la Trazabilidad en Laboratorios Clínicos -JCTLM. 8.2.4. La trazabilidad metrológica de los valores asignados a los calibradores y materiales de control de calidad de los dispositivos médicos de Diagnóstico In Vitro, proporcionados por fabricantes y empleados por los laboratorios clínicos, se encuentran asegurados por el fabricante a través de procedimientos de medición de referencia y de materiales de referencia certificados establecidos por el JCTLM. Adicionalmente, para propósitos de demostración de la trazabilidad metrológica de las mediciones realizadas por los laboratorios clínicos, éstos deben solicitar a los fabricantes la evidencia del empleo de procedimientos de medición de referencia validados y de materiales de referencia certificados, establecidos por el JCTLM. 8.2.5. Cuando no exista o no sea técnicamente viable adquirir un MRC, se aplicará lo dispuesto en el numeral 6.5.3, literal b, de la norma ISO/IEC 17025:2017 y en el requisito 5.3.1.4 de la norma ISO 15189:2012. | #N/A |  |  |  | CEA-3.0-02 | 8.2 | CEA-3.0-02-8.2
8.3. Cuando no sea posible la trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades (SI) El numeral 6.5.3 de ISO/IEC 17025:2017 establece que: “Cuando la trazabilidad metrológica a unidades del SI no sea técnicamente posible, el laboratorio debe demostrar trazabilidad metrológica a una referencia apropiada, como, por ejemplo: a) valores certificados de materiales de referencia certificados suministrados por un productor competente; b) resultados de los procedimientos de medición de referencia, métodos especificados o normas de consenso que están descritos claramente y son aceptados, en el sentido que proporcionan resultados de medición adecuados para su uso previsto y asegurados mediante comparación adecuada.”. Es responsabilidad del laboratorio escoger la forma de cumplimiento del requisito 6.5.3 y suministrar las evidencias objetivas, que deberán ser documentadas y serán evaluadas por ONAC. Nota 8: Cuando la trazabilidad metrológica únicamente a unidades del SI no es apropiada o aplicable, se debería seleccionar un mensurando claramente definido. Por ende, establecer la trazabilidad metrológica incluye tanto la evidencia de la identidad de la propiedad medida como la comparación de los resultados con una referencia indicada apropiada. La comparación se establece asegurando que los procedimientos de medición estén debidamente validados y/o verificados, que el equipo de medición esté debidamente calibrado y que las condiciones de medición (tales como las condiciones ambientales) estén bajo suficiente control, como para proporcionar un resultado confiable. Nota 9: Los materiales de ensayo excedentes a menudo están disponibles a través de proveedores de ensayos de aptitud (EA). Se debería comprobar si el proveedor de EA, puede proporcionar información de estabilidad adicional, para demostrar la estabilidad continua del valor de la propiedad y matriz del material de ensayo. Si esto no puede ser proporcionado, estos materiales de ensayo no deberían considerarse como una forma alternativa de asegurar la validez de los resultados. | #N/A |  |  |  | CEA-3.0-02 | 8.3 | CEA-3.0-02-8.3
9. Notas aclaratorias 9.1. Para las calibraciones realizadas por un laboratorio con el objeto de establecer trazabilidad metrológica de sus propias actividades, las cuales no son parte de su alcance de acreditación, se aplica lo establecido en el numeral 8.1 de este documento. Estas calibraciones deberán ser informadas a ONAC desde la solicitud de acreditación, de forma tal que se evalúe la competencia técnica para la realización de dichas calibraciones desde el proceso inicial de acreditación y en las subsecuentes evaluaciones regulares. En caso de aplicar lo contenido en el numeral 8.1.4 de este documento, durante la evaluación, el laboratorio deberá tener, entre otros, las evidencias indicadas en el Anexo A de este documento. | #N/A |  |  |  | CEA-3.0-02 | 9.1 | CEA-3.0-02-9.1
9.2. Los laboratorios que requieran realizar mediciones en unidades fuera del Sistema Internacional, deberán vincularlas al SI a través de los factores de conversión y guía de uso del SI establecidos en el documento “Guide for the Use of the International System of Units (SI) - NIST Special Publication 811, 2008 Edition”. | #N/A |  |  |  | CEA-3.0-02 | 9.2 | CEA-3.0-02-9.2
CEA 3.0-04 Política para la participación en ensayos de aptitud (EA) en laboratorios | [5 empty] | CEA 3
El laboratorio debe proyectar un plan de participación en EA en el formato FR-3.3.1-03 "Seguimiento a la implementación del plan de participación en ensayos de aptitud", que dé cubrimiento por lo menos a su primer ciclo de acreditación, o en caso que el OEC se encuentre solicitando la acreditación que el o los EA se hayan presentado dentro de los 18 meses previos al ingreso de su solicitud. | #N/A |  |  |  | CEA-3.0-04 | 8.1.1 | CEA-3.0-04-8.1.1
Los laboratorios acreditados deben elaborar y actualizar anualmente el plan de participación en EA, para ser implementado en el periodo de acreditación. | #N/A |  |  |  | CEA-3.0-04 | 8.1.2 | CEA-3.0-04-8.1.2
El laboratorio debe participar en programas de EA acordes con el alcance acreditado o que pretende acreditar. | #N/A |  |  |  | CEA-3.0-04 | 8.1.3 | CEA-3.0-04-8.1.3
El laboratorio debe seleccionar al PEA teniendo en cuenta sus necesidades, de acuerdo con el alcance acreditado, de conformidad con lo descrito en el Decreto No. 1074 de 2015, modificado por el Decreto No. 1595 de 2015 (Artículo 2.2.1.7.12.1.) y demás disposiciones definidas por el laboratorio con el fin de asegurar la pertinencia del ensayo de aptitud. Es responsabilidad del laboratorio contar con un procedimiento y conservar los registros que permitan evidenciar que los servicios ofrecidos por el PEA son adecuados. (ver numeral 6.6.2) | #N/A |  |  |  | CEA-3.0-04 | 8.3.1 | CEA-3.0-04-8.3.1
En el caso en que no existan programas de EA disponibles a nivel nacional o internacional, adecuados para el alcance de la acreditación, el laboratorio debe justificar ante ONAC (FR-3.0-18, "Justificación parcial para no participar en ensayos de aptitud") que no hay oferta disponible y demostrar su competencia técnica a través del programa de aseguramiento de la calidad de sus resultados. | #N/A |  |  |  | CEA-3.0-04 | 8.1.5 | CEA-3.0-04-8.1.5
El laboratorio debe registrar y mantener actualizados los resultados de la participación en ensayos de aptitud en el formato FR-3.3.1-03, Seguimiento a la implementación del plan de participación en ensayos de aptitud por parte del OEC. | #N/A |  |  |  | CEA-3.0-04 | 8.1.6 | CEA-3.0-04-8.1.6
El laboratorio participa periódicamente en ensayos de aptitud de acuerdo con los lineamientos establecidos en el numeral 8.1.7 del CEA 3.0-04 | #N/A |  |  |  | CEA-3.0-04 | 8.1.7 | CEA-3.0-04-8.1.7
Si se obtienen resultados no satisfactorios o cuestionables de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos para el programa del ensayo de aptitud, se presentan al ONAC, en un plazo no mayor a 20 días hábiles, contados a partir de haber recibido el informe de resultados, el plan de acción de acuerdo con su sistema de gestión | #N/A |  |  |  | CEA-3.0-04 | 8.5.2 | CEA-3.0-04-8.5.2
En todos los casos el laboratorio debe reportar los valores reales de incertidumbre obtenidos durante la calibración del ítem de ensayo de aptitud suministrado por el EA | #N/A |  |  |  | CEA-3.0-04 | 8.1.4 | CEA-3.0-04-8.1.4
El laboratorio no debe sobreestimar la incertidumbre reportada al PEA, con el fin de favorecer la obtención de resultados satisfactorios en el cálculo del indicador de desempeño. | #N/A |  |  |  | CEA-3.0-04 | 8.2.3 | CEA-3.0-04-8.2.3
En el caso en que un laboratorio de calibración, reporte en los resultados de participación de un programa de EA, valores de incertidumbre menores a la reportada en el alcance acreditado y obtenga resultados satisfactorios en EA, el laboratorio no podrá ofrecer servicios de calibración informando dichas incertidumbres. | #N/A |  |  |  | CEA-3.0-04 | 8.2.2 | CEA-3.0-04-8.2.2
COMPLETE CAMPOS TIPO DE EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE ACREDITACIÓN | [5 empty] | COMPL
COMPLETE CAMPOS TIPO DE EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE ACREDITACIÓN | [5 empty] | COMPL
COMPLETE CAMPOS TIPO DE EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE ACREDITACIÓN | [5 empty] | COMPL
DOCUMENTOS ADICIONALES SUMINISTRADOS POR ONAC AL EQUIPO EVALUADOR (Espacio reservado para ONAC)
INFORME ÚLTIMA EVALUACIÓN (si aplica): Registrar tipo de evaluación, fecha, N° de NC y estado; si quedaron recomendaciones y/o aspectos a mejorar tenerlos presentes en esta evaluación (no es necesario transcribirlos pero sí señalar si existen o no).
INFORME ETAPA 2 EXPERTO ÚLTIMA EVALUACIÓN (si aplica): Registrar que se asegura la revisión de las actividades de evaluación de la conformidad testificadas en la evaluación anterior para seleccionar una muestra diferente en esta evaluación que sea representativa del alcance acreditado según el tipo de evaluación; tener en cuenta las recomendaciones del experto anterior.
ALCANCE APROBADO ÚLTIMA EVALUACIÓN (si aplica): Registrar si se cuenta con el alcance aprobado de la evaluación anterior o si se encuentra pendiente la decisión de comité; verificar si el alcance aprobado ya está actualizado en la página web de ONAC.
NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES (si aplica): Registrar las comunicaciones suministradas para la Etapa 1 y verificar si corresponden a notificación de cambios según el RAC-3.0-01 o si presentan otra información relevante a tener en cuenta para la Etapa 2.
OTRO: (si aplica): Registrar otros documentos suministrados por ONAC para la Etapa 1, por ejemplo, Anexos del informe de la última evaluación.
CRITERIOS DE MUESTREO DE TESTIFICACIONES (Espacio reservado para ONAC)
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD A ESTAR DISPONIBLES PARA LA TESTIFICACIÓN (Espacio reservado para ONAC)
ENSAYO / CALIBRACIÓN / MUESTREO | PRODUCTO O MATERIAL A ENSAYAR / INSTRUMENTO A CALIBRAR | OBSERVACIONES
EQUIPO EVALUADOR (Espacio reservado para ONAC)
Nombre del Experto |  | Autorización
Nombre del Líder de equipo |  | Fecha de Etapa 1
Nombre del Evaluador
Inicial | INI |  |  | Cumple documentalmente
Seguimiento | VIG |  |  | No conforme
Reevaluación | REN |  |  | No aplica
Ampliación | AMP |  |  | Información insuficiente. Verificar en Etapa 2
Extraordinaria | EXT
Reevaluación+Ampliación | R+A
Seguimiento+Ampliación | V+A
LABORATORIOS DE ENSAYO | LAB
LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN | LAC
|  | LAB |  | LAC
INI + AMP + V+A + R+A |  | Para iniciar el trámite de solicitud de acreditación, los laboratorios deben presentar un plan de participación en EA adecuado al alcance de acreditación de cada sede, con resultados satisfactorios dentro de los 18 meses previos al ingreso de su solicitud. Adicionalmente, los laboratorios deben proyectar un plan de participación en EA en el formato FR-3.3.1-03 Seguimiento a la implementación del plan de participación en ensayos de aptitud por parte del OEC, que dé cubrimiento, por lo menos, a su primer ciclo de acreditación. |  | Para iniciar el trámite de solicitud de acreditación, los laboratorios deben presentar un plan de participación en EA adecuado al alcance de acreditación de cada sede, con resultados satisfactorios dentro de los 18 meses previos al ingreso de su solicitud. Adicionalmente, los laboratorios deben proyectar un plan de participación en EA en el formato FR-3.3.1-03 Seguimiento a la implementación del plan de participación en ensayos de aptitud por parte del OEC, que dé cubrimiento, por lo menos, a su primer ciclo de acreditación.
INI + AMP + V+A + R+A |  | Para laboratorios de ensayo y clínicos: haber participado en un ensayo de aptitud para cada uno de los sectores específicos y sectores generales, con resultados satisfactorios en al menos un método de ensayo para cada uno de los sectores generales incluidos en el alcance de la acreditación solicitada, de acuerdo con las agrupaciones definidas en el Anexo 1. |  | Para laboratorios de calibración: haber participado en un ensayo de aptitud para una calibración de un equipo/instrumento de cada magnitud, con resultados satisfactorios en al menos un ensayo de aptitud para una de las magnitudes incluidas en el alcance de la acreditación solicitada, de acuerdo con las agrupaciones definidas en el Anexo 2.
VIG |  | Los laboratorios acreditados deben elaborar y actualizar anualmente el plan de participación en EA, para ser implementado en el periodo de acreditación, de manera que participe según el tipo de laboratorio. Para laboratorios de ensayo y clínicos: en al menos un ensayo de aptitud para un método de ensayo por cada familia de técnicas, de cada sector general y de cada sector específico cubiertos en el alcance de la acreditación, de acuerdo con las agrupaciones definidas en el Anexo 1, rotando, en cuanto sea factible, la participación anual por familias de técnicas, de tal forma que se cubra en el periodo de vigencia de la acreditación todos los sectores específicos, los sectores generales y las familias de técnicas incluidos en el alcance de la acreditación. El plan de participación en EA debe elaborarse para cada sede cubierta en el alcance de la acreditación. El plan de participación en EA debe elaborarse para cada sede cubierta en el alcance de la acreditación, de acuerdo con los criterios definidos anteriormente. |  | Los laboratorios acreditados deben elaborar y actualizar anualmente el plan de participación en EA, para ser implementado en el periodo de acreditación, de manera que participe según el tipo de laboratorio. Para laboratorios de calibración: en al menos un ensayo de aptitud para un equipo/instrumento del grupo de equipos/instrumentos por cada método de calibración o ámbito de calibración cubiertos en el alcance de la acreditación, de acuerdo con las agrupacionesdefinidas en el Anexo 2, rotando la participación anual por método o ámbito de calibración, de tal forma que se cubra en el periodo de vigencia de la acreditación todas las magnitudes, métodos o ámbitos de calibración y grupos de equipos/instrumentos incluidos en el alcance de la acreditación. El plan de participación en EA debe elaborarse para cada sede cubierta en el alcance de la acreditación. El plan de participación en EA debe elaborarse para cada sede cubierta en el alcance de la acreditación, de acuerdo con los criterios definidos anteriormente.
REN |  | Para aprobar la renovación de la acreditación, los laboratorios deben haber actualizado el plan de participación anual en EA, apropiado al alcance de la acreditación para cada sede, y haber participado según el tipo de laboratorio. Para laboratorios de ensayo y clínicos: en al menos un ensayo de aptitud de un método de ensayo para cada sector específico, sector general y familia de técnicas, con resultados satisfactorios en al menos una de las familias de técnicas de cada sector general referida en el alcance de la acreditación, de acuerdo con las agrupaciones definidas en el Anexo 1. Si el laboratorio cuenta con resultados satisfactorios y no satisfactorios o cuestionables, en una parte del alcance a renovar para una misma familia de técnicas de un sector general y específico, se renueva la acreditación, siempre y cuando el laboratorio haya presentado el plan de acción. |  | Para aprobar la renovación de la acreditación, los laboratorios deben haber actualizado el plan de participación anual en EA, apropiado al alcance de la acreditación para cada sede, y haber participado según el tipo de laboratorio. Para laboratorios de calibración: en al menos un ensayo de aptitud de un equipo/instrumento del grupo de equipos/instrumentos para cada magnitud y método de calibración o ámbito de calibración, con resultados satisfactorios en al menos uno de los métodos de calibración o ámbitos de calibración referidos en el alcance de la acreditación, de acuerdo con las agrupaciones definidas. Si el laboratorio presenta resultados satisfactorios y no satisfactorios o cuestionables en una parte del alcance a renovar para un método de calibración o ámbito de calibración de una magnitud, se puede renovar la acreditación, siempre y cuando el laboratorio haya presentado el plan de acción de acuerdo con lo definido en el numeral 8.5.
Note on B3: ONAC: Diligenciar por el OEC
Note on D3: ONAC: Diligenciar por el OEC
Note on B4: ONAC: Diligenciar por el OEC
Note on D4: ONAC: Diligenciar por el OEC
Note on B5: ONAC: Diligenciar por el OEC
Note on B8: ONAC: Diligenciar por el OEC
Note on C8: ONAC: Diligenciar por el Experto técnico. Resaltar con algún color los posibles incumplimientos y/o los aspectos a mejorar
Note on D8: ONAC: Diligenciar por el Evaluador líder o Evaluador de apoyo
Note on B159: ONAC: Diligenciar por el Experto técnico
Note on B160: ONAC: Diligenciar por el Experto técnico
Note on B161: ONAC: Diligenciar por el Experto técnico
Note on B162: ONAC: Diligenciar por el Experto técnico
Note on B163: ONAC: Diligenciar por el Experto técnico
Note on A166: ONAC: Diligenciar por el Experto técnico
Note on A168: ONAC: Diligenciar por el Experto técnico
Note on C169: ONAC: Registrar las observaciones generales que debe tener en cuenta el OEC e indicar las fechas de testificación de cada ensayo/calibración teniendo en cuenta el tiempo asignado a la evaluación
Note on B178: ONAC: Diligenciar por el Experto técnico
Note on D178: ONAC: Diligenciar por el Experto técnico
Note on B179: ONAC: Diligenciar por el Evaluador líder
Note on D179: ONAC: Diligenciar por el Experto técnico
Note on B180: ONAC: Diligenciar por el Evaluador