## FR-3.0-02
|  |  | ALCANCE DE ACREDITACIÓN LABORATORIO DE CALIBRACIÓN | [10 empty] | FR-3.0-02 Fecha: 2025-09-12 | CUMPLE
NO CUMPLE
[14 empty] | Versión 13 | Código corresponde
Código no corresponde
Intervalo válido
NOMBRE OEC | [7 empty] | TIPO DE EVALUACIÓN | [6 empty] | Intervalo no válido
Incertidumbre coherente
CÓDIGO ACREDITACIÓN | [7 empty] | FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN | [6 empty] | Incertidumbre no coherente
Documento vigente y aplicable
DIRECCIÓN PRINCIPAL | [7 empty] | FECHA DE EVALUACIÓN | [6 empty] | Documento no vigente pero aplicable
Documento vigente pero no aplicable
ALCANCE INICIAL (SOLICITADO O ACREDITADO) | [14 empty] | Documento no vigente y no aplicable
CÓDIGO (1) | MAGNITUD (2) | SEDE (3) | INTERVALO DE MEDICIÓN (4) | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA (5) | INSTRUMENTO A CALIBRAR (6) | INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS (7) | DOCUMENTO NORMATIVO (8) | MÉTODO DE CALIBRACIÓN (9) | REVISIÓN DEL ALCANCE (10) ( Ver instrucciones de diligenciamiento)
[9 empty] | a |  | b | c | d | Concepto Líder del equipo
Notas: Registrar en este campo las notas que apliquen. La nota referente a la incertidumbre expandida de medida, factor de cobertura “k” y probabilidad de cobertura debe ser declarada en el alcance.
ALCANCE AMPLIACIÓN (diligenciar solo en caso de que se solicite ampliación del alcance en el marco de una evaluación de seguimiento o reevaluación) | [14 empty] | Documento no vigente y no aplicable
CÓDIGO (1) | MAGNITUD (2) | SEDE (3) | INTERVALO DE MEDICIÓN (4) | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA (5) | INSTRUMENTO A CALIBRAR (6) | INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS (7) | DOCUMENTO NORMATIVO (8) | MÉTODO DE CALIBRACIÓN (9) | REVISIÓN DEL ALCANCE (10) ( Ver instrucciones de diligenciamiento)
[9 empty] | a |  | b | c | d | Concepto Líder del equipo
Notas: Registrar en este campo las notas que apliquen. La nota referente a la incertidumbre expandida de medida, factor de cobertura “k” y probabilidad de cobertura debe ser declarada en el alcance.
ALCANCE FINAL EVALUACIÓN (PROPUESTO)
DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS:
CÓDIGO (1) | MAGNITUD (2) | SEDE (3) | INTERVALO DE MEDICIÓN (4) | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA (5) | INSTRUMENTO A CALIBRAR (6) | INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS (7) | DOCUMENTO NORMATIVO (8) | MÉTODO DE CALIBRACIÓN (9) | REVISIÓN DEL ALCANCE (10) (Resultado de la evaluación - Ver instrucciones de diligenciamiento)
[9 empty] | a | b | c | d | Concepto Líder del equipo
Notas: Registrar en este campo las notas que apliquen. La nota referente a la incertidumbre expandida de medida, factor de cobertura “k” y probabilidad de cobertura debe ser declarada en el alcance.
REPRESENTANTE DEL OEC ANTE ONAC | [6 empty] | FIRMA |  |  |  |  | FECHA
NOMBRE LÍDER DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN ONAC | [6 empty] | FIRMA |  |  |  |  | FECHA
NOMBRE EXPERTO TÉCNICO/EXPERTO EVALUADOR | [6 empty] | FIRMA |  |  |  |  | FECHA
NOMBRE EXPERTO TÉCNICO/EXPERTO EVALUADOR | [6 empty] | FIRMA |  |  |  |  | FECHA
NOTA: La firma del alcance permite a ONAC evidenciar que este fue previamente revisado por el Equipo Evaluador y el OEC durante la evaluación. La firma de este registro indica que las partes están informadas, pero no se constituye como una aceptación de la recomendación del equipo evaluador. El Comité de Acreditación revisará y podrá solicitar aclaraciones y, si se requiere, ajustes de los campos relacionados en la sección "ALCANCE FINAL EVALUACIÓN (PROPUESTO). Será el Comité de Acreditación el que tomará la decisión respecto al estado de la acreditación según lo indica el Procedimiento de toma de decisión sobre la acreditación de organismos evaluadores de la conformidad (PR-3.4-01) vigente.

## Instrucciones diligenciamiento
| INSTRUCCIONES PARA DIILIGENCIAR EL ALCANCE DE ACREDITACIÓN | FR-3.0-02 Fecha: 2025-09-12 Versión 13 | CODIGOS NUEVOS
Observaciones: 1. El alcance debe contener los términos del Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española - RAE, sin incluir marcas registradas. 2. Si se requiere la traducción del alcance, esta debe estar respaldada por una traducción oficial. 3. Especificar el alcance por cada sede que pertenece al laboratorio, (cuando aplique). Lo anterior no implica generar varios archivos, sino distinguir cada sede diligenciando el campo denominado de esta forma. 4. El símbolo decimal que ONAC adopta para expresar los valores numéricos es la coma (,), por lo que en la expresión del alcance este es el símbolo que se emplea para separar la parte entera de los números de la parte decimal. 5. En la sección ALCANCE INICIAL (SOLICITADO O ACREDITADO) se debe relacionar el alcance objeto de evaluación (usualmente corresponde al alcance publicado en el Directorio Oficial de Acreditados - DOA). Para procesos de otorgamiento debe ser el alcance diligenciado tal cual por el OEC en Sistema de Información de Prestación del Servicio de ONAC (SIPSO). Para evaluaciones de seguimiento, extraordinarias ampliación y reevaluación en este registro se debe relacionar únicamente el alcance relacionado con las magnitudes objeto de evaluación, es decir, aquellas incluidas en la notificación del servicio. 6. En la seccion ALCANCE AMPLIACIÓN corresponde al alcance solicitado en SIPSO tal y como fue aprobado en la revisión de la solicitud (si aplica). 7,En la sección ALCANCE FINAL EVALUACIÓN (PROPUESTO) se deben relacionar el alcance producto de la evalaución y de manera especifica todos los cambios generados frente al ALCANCE INICIAL (SOLICITADO O ACREDITADO o ALCANCE AMPLIACIÓN según corresponda.Los cambios deben estar claramente identificados, y para ello se debe hacer uso del programa "Comparador Automático Alcances LAC" , el cual resalta todos los cambios diligenciados, dejando la información de la siguiente manera: |  |  | CODIGOS | MAGNITUD
|  |  | DA1 | Presión y frecuencia acústica
8, Si es una evaluación solo de AMPLIACIÓN en la sección ALCANCE INICIAL (SOLICITADO O ACREDITADO) no registre información. Incluya el alcance a ampliar solicitado por el OEC en la sección ALCANCE AMPLIACIÓN, y en la sección ALCANCE FINAL EVALUACIÓN (PROPUESTO) relacione solo el alcance que fue objeto de evaluación. 9. Si es una evaluación regular (seguimiento o reevaluación) junto con un evaluación de ampliación en la sección ALCANCE INICIAL (SOLICITADO O ACREDITADO) registre el alcance acreditado a la fecha de la evaluación y publicado en el DOA, en la sección ALCANCE AMPLIACIÓN registre solo el alcance a ampliar y en la sección ALCANCE FINAL EVALUACIÓN (PROPUESTO) registre tanto el alcance acreditado como el alcance a ampliar. 10. Tener presente que las recomendaciones del equipo evaluador deben quedar registradas de manera clara y específica en el informe final de evaluación.
Notas que se deben colocar al pie del alcance, en caso que apliquen: 1. La incertidumbre expandida de medición declarada se expresa como la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de cobertura k, de modo que la probabilidad de cobertura corresponde a aproximadamente el 95 % (sin excepción, esta nota o una redacción similar debe ser declarada en el alcance). 2. Para calibración de instrumentos de pesaje, se debe referir a “d” como división de escala. 3. Para calibración en el área dimensional, se debe referir a “l” como longitud en metros. 4. Para la expresión de incertidumbre expandida de medida expresada en forma de ecuación, el laboratorio debe identificar el significado de cada variable y constante. 5. Será optativo de cada laboratorio colocar las notas adicionales que se requieran para dar claridad al alcance. *CMC: Capacidad de medición y calibración (Ver Política ILAC P14:09/2020 para Incertidumbre de medición en Calibración).
(1) CÓDIGO |  |  | DA2 | Intensidad y velocidad acústica
Desplegar las casillas y elegir el código de la magnitud que ONAC ha definido para identificar las magnitudes del esquema de acreditación de laboratorios de calibración. Estos códigos de las magnitudes pueden ser consultados en el Anexo A de la Guía para la expresión de alcances de acreditación esquema laboratorios de calibración, GU-3.0-03, o en la sección 2 del Sistema de Información de Prestación del Servicio de ONAC (SIPSO) https://sipso.onac.org.co/sipso/. |  |  | DA3 | Impedancia acústica
(2) MAGNITUD |  |  | DA4 | Potencia acústica (ultrasonido)
Desplegar las casillas y elegir la magnitud, para la actividad de calibración acreditada o en proceso de acreditación Por favor no modificar, ni incluir especificaciones dentro de la descripción de la magnitud. |  |  | DA5 | Vibración
(3) SEDE CALIBRACIÓN |  |  | DB1 | Concentración de sustancia/ Fracción de cantidad
Indicar los lugares donde el OEC realiza las actividades de calibración incluidas en su alcance de acreditación o en proceso de acreditación: Sede: aplica cuando el laboratorio realiza las actividades de calibración en la sede permanente o fija del mismo. Indicar dirección completa, ciudad o municipio, departamento y país conforme a la información que figura en el certificado de existencia y representación legal. Unidad móvil: aplica cuando el laboratorio realiza las actividades de calibración en instalaciones móviles del mismo. Sitio: aplica cuando el laboratorio realiza las actividades de calibración en las instalaciones del cliente. Es importante tener en cuenta que, si el laboratorio realiza las actividades de calibración para un mismo alcance en sede y en sitio, se expresa el alcance de la siguiente forma: - se relaciona en el alcance haciendo la distinción por sede y por sitio, o -se relaciona en el alcance únicamente en sitio y se incluye la siguiente nota en la correspondiente sección (notas aclaratorias del alcance): “La sede permanente del laboratorio se considera uno de los posibles sitios de calibración”. Nota: las sedes de las actividades de calibración son objeto de evaluación, por lo tanto, cualquier opción de expresión del alcance que se emplee es el resultado del proceso de evaluación y toma de decisión. |  |  | DB2 | Conductividad
(4) INTERVALO DE MEDICIÓN |  |  | DB3 | Potencial de Hidrógeno - pH
Para cada magnitud, se deben indicar el (los) intervalo(s) que cubre la actividad de calibración o los puntos fijos asociados. Se deberán delimitar el(los) intervalo(s) cubierto(s) evitando duplicidad o traslape. Se deben utilizar las unidades del Sistema Internacional (SI). Para la expresión de intervalos, por favor tener en cuenta las siguientes indicaciones: a) No es necesario utilizar paréntesis ni guiones, estos solo se utilizarán si, adicional a las unidades del SI, se requiere el uso de unidades que no hacen parte del mismo sistema. Hay magnitudes para las cuales el intervalo de medición se expresa en unidades de otro sistema, para estos casos el intervalo de medición se expresa sin paréntesis y usando las unidades que correspondan. b) Registrar las unidades de medida a continuación de cada valor, dejando un espacio entre el valor y la unidad de medida. c) Utilizar unidades del Sistema Internacional de Unidades. d) Si se expresan valores en porcentaje (%), indicar a qué está referido. e) Para denotar el intervalo de medición se usa la notación en términos de desigualdades, usando para tal fin los signos que se requieran, tales como <, >, ≤, ≥; o haciendo uso de la preposición “a” (ejemplo: 10 °C a 50 °C). Los intervalos se delimitan evitando duplicidad o traslape. Con el uso de los símbolos, para el caso en donde el intervalo se exprese en términos de desigualdades, se podrán emplear valores nominales, por ejemplo: 20.1 mm ≤ l ≤ 50.1 mm se podrá expresar como 20 mm ≤ l ≤ 50 mm. Cabe aclarar que el equipo evaluador, durante la evaluación, se asegura que los valores que pertenecen al intervalo de medición tienen trazabilidad metrológica al SI. f) Si se hace uso de los prefijos para la formación de los múltiplos y submúltiplos de las unidades del SI, la selección de los prefijos se hace de tal manera que los valores numéricos que le antecedan se sitúen entre 0,1 y 1000. Los prefijos se escriben en caracteres romanos (rectos), así como los símbolos de las unidades, independientemente del tipo de letra del texto adyacente, y se unen a los símbolos de las unidades sin dejar espacio entre el símbolo del prefijo y el de la unidad. Cuando esto no sea posible, se pueden registrar los valores de los extremos de los intervalos de medición como potencias de 10, usando para tal fin la notación Y x 10z (“Y” es un número real y, “x” es el signo de multiplicación, “z” es la potencia y puede tomar valores positivos o negativos). Por ejemplo, 2 x 10-2 y no como 2 E-2 ó 2 X 10 -2. g) Para facilitar la lectura de números con varios dígitos, deben ser separados en grupos de tres, contando del signo decimal a la derecha y a la izquierda. Los grupos deben ser separados por un espacio, sin usar coma, punto u otro medio; para los números de cuatro cifras, se puede omitir ese espacio. |  |  | DC1 | Ángulo
Ejemplo correcto: 15 mg ≤ m ≤ 1000 mg Ejemplo incorrecto: (15 - 1000) mg Ejemplo correcto: 20 °C < t ≤ 100 °C 100 °C < t ≤ 200 °C Ejemplo incorrecto: 20 °C a 100 °C 100,1 °C a 200 °C Ejemplo correcto: 20,68 MPa < p ≤ 34,47 MPa Ejemplo incorrecto: 20 684 kPa a 34 473 kPa (Utilizar las unidades de medida que impliquen el uso de la menor cantidad de cifras) Ejemplo correcto: 20,68 MPa < p ≤ 34,47 MPa Ejemplo incorrecto: 20684 kPa a 34473 kPa (Utilizar las unidades de medida que impliquen el uso de la menor cantidad de cifras) |  |  | DC2 | Formas (cilíndricas, esféricas, otras formas, paralelismo, parámetros de roscas, perpendicularidad, planitud, rectitud, redondez)
(5) INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA |  |  | DC5 | Tamaño de partícula (granulometría)
Esta incertidumbre corresponde a la evaluada para definir la capacidad de medición y calibración (CMC); los laboratorios acreditados o en proceso de acreditación deben tener en cuenta la Política ILAC P14:09/2020 y pueden emplear cualquiera de las alternativas propuestas en el numeral 4.2 de la misma, para la expresión de la incertidumbre expandida de medida Si la forma por la cual el OEC ha optado para expresar la incertidumbre es la de un único valor válido para todo el intervalo de medición, se registra dicho valor para cada intervalo correspondiente, siguiendo las consideraciones de escritura dadas en el numeral anterior y sin hacer uso del símbolo ±. La incertidumbre se reporta con un máximo de dos cifras significativas. Si la forma por la cual el OEC ha optado para expresar la incertidumbre es la de una ecuación, se registra dicha expresión para cada intervalo correspondiente, indicando las unidades en que se debe registrar el término independiente y las unidades de la ecuación (si aplica), asegurando la consistencia dimensional y sin hacer uso del símbolo ±. Por ejemplo, para la magnitud presión, una ecuación de primer orden del tipo U = m·p + b o de segundo orden del tipo U = a· p2 + b· p + c, donde U corresponde a la incertidumbre expandida de la medida en kPa y p es el valor medido de presión en kPa. La expresión de las unidades de medida de la incertidumbre se realiza con base en la guía de uso del (SI): Guide for the Use of the International System of Units (SI) - NIST Special Publication 811, 2008 Edition. Nota: Si las menores incertidumbres que puede obtener un laboratorio para calibraciones en sitio o laboratorio móvil son diferentes de las obtenidas en laboratorio permanente, se deben expresar todas en filas diferentes. Si en caso contrario, son iguales, debe diligenciar la tabla con "X" donde identifica calibraciones en sitio, en laboratorio permanente o móvil. |  |  | DC6 | Mediciones geodésicas
(6) INSTRUMENTO A CALIBRAR |  |  | DC3 | Longitud
Señale el instrumento o tipo de instrumentos de medición que desea calibrar. |  |  | DC4 | Rugosidad
(7) INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS |  |  | DC7 | Nivel
Material de referencia, sustancia, artefacto, equipo, patrón o elemento utilizado para hacer la calibración del instrumento bajo prueba. La determinación del patrón se hace de acuerdo con el análisis de las magnitudes de entrada (modelo matemático) que contribuyen significativamente a la incertidumbre de medición en la determinación del mensurando. Detallar la información necesaria para la identificación del patrón o equipo. Por favor no incluir marcas ni modelos. |  |  | DD1 | Actividad de fuentes radioactivas
(8) DOCUMENTO NORMATIVO |  |  | DD2 | Magnitudes dosimétricas (kerma en el aire, exposición, tasa de kerma en el aire, tasa de exposición)
Corresponde al documento normalizado o no normalizado de referencia que describe el método o procedimiento para desarrollar la calibración. Puede ser una norma internacional o nacional, la publicación emitida por organizaciones técnicas reconocidas, o en libros o revistas científicas especializadas, o especificados por el fabricante del equipo que establece el método de calibración validado o un documento no normalizado (ejemplo: propio de un instrumento o desarrollado por el laboratorio). En cualquier caso, se debe especificar claramente emisor (organización que lo emite o documento interno), nombre, número, versión y año del documento según sea aplicable (en caso de que el documento normativo no cuente con alguno de estos ítems, no se deberán registrar en el alcance). Si el documento involucra en su contenido otras actividades, tales como diseño o ensayos, se debe además indicar claramente, a través de numerales o referencias equivalentes, la parte que corresponde a la descripción clara de la actividad de calibración. El nombre del documento debe corresponder exactamente con el nombre original, en el idioma del mismo. Si hay reafirmaciones, estas deben registrarse. |  |  | DD3 | Magnitudes radiométricas
(9) MÉTODO DE CALIBRACIÓN |  |  | DD4 | Magnitudes de radioprotección (dosis equivalentes, tasa de dosis equivalentes, dosis equivalente personal, dosis equivalente ambiental, tasa de dosis equivalente personal, tasa de dosis equivalente ambiental, tasa de tejido bajo un determinado espesor
Identificar el método de calibración con base en el principio de medición utilizado para la realización de la calibración, los principales métodos de calibración se listan a continuación: comparación directa, transferencia, sustitución, calibración por puntos fijos, no siendo lo anterior una lista exhaustiva, sino indicativa. |  |  | DE1 | Ángulo de fase
(10) REVISIÓN DEL ALCANCE |  |  | DE8 | Corriente eléctrica C.C.
A continuación se relacionan los aspectos que el Experto técnico debe verificar durante la revisión del alcance en Etapa 1 y la verificación que debe realizar en Etapa 2; para cada aspecto hay una lista desplegable, así: a) Verificar que el código asignado corresponda a la magnitud según el Listado 1 “Códigos de ámbito de calibración” que se presenta al final del formulario de solicitud para acreditación de laboratorios de calibración FR-3.2-02. Opciones de lista desplegable: Código corresponde / Código no corresponde. b) Identificar la validez de los intervalos de medición los cuales deben ser demostrados a través de los patrones que posee el laboratorio, las confirmaciones/verificaciones/validaciones de los métodos y los alcances de los documentos normativos. Opciones de lista desplegable: Intervalo válido / Intervalo no válido. c) Incertidumbre expandida de medida: verificar que este valor sea coherente con el Instituto o Laboratorio que ofrece la trazabilidad de las mediciones. Opciones de lista desplegable: Incertidumbre coherente / Incertidumbre no coherente. d) Verificar que los documentos normativos indiquen fecha y versión, que estén actualizados y que apliquen al tipo de instrumento a calibrar. Opciones de lista desplegable: Documento vigente y aplicable / Documento no vigente pero aplicable / Documento vigente pero no aplicable / Documento no vigente y no aplicable. Una vez el Experto técnico ha diligenciado la información anterior, el Líder de equipo debe registrar para cada magnitud si "CUMPLE" o "NO CUMPLE", tanto en Etapa 1 como en Etapa 2 y de esta forma evidenciar la revisión del alcance en cada etapa de la evaluación. |  |  | DE9 | Potencia C.A.
|  |  | DE10 | Potencia C.C
|  |  | DE11 | Transformación C.A./C.C. (Tensión y corriente eléctrica)
|  |  | DE12 | Resistencia
|  |  | DE13 | Tensión eléctrica C.A.
|  |  | DE14 | Tensión eléctrica C.C
|  |  | DE15 | Transferencia de tensión C.A./C.C.
|  |  | DE16 | Simulación eléctrica de temperatura
|  |  | DE17 | Densidad del flujo electrónico
|  |  | DE18 | Inducción magnética
|  |  | DE19 | Propiedades de materiales electrónicos (permeabilidad, pérdidas magnéticas)
|  |  | DE20 | Potencia en RF (atenuación)
|  |  | DE21 | Potencia en RF (parámetros de dispersión, coeficiente de reflexión, coeficiente de transmisión)
|  |  | DE22 | Potencia en RF (factor de calibración)
|  |  | DE23 | Ruido
|  |  | DF1 | Caudal másico
|  |  | DF2 | Caudal volumétrico
|  |  | DF3 | Caudal en canales
|  |  | DF4 | Tamaño de partícula (fluidos)
|  |  | DF5 | Velocidad de fluidos
|  |  | DF6 | Pequeños volúmenes (hasta 5 L)
|  |  | DF7 | Medianos volúmenes (5 L ≤ V < 5000 L)
|  |  | DF8 | Grandes volúmenes (mayor a 5000 L)
|  |  | DF9 | Probadores de caudal/volumen
|  |  | DG1 | Masa
|  |  | DG2 | Aceleración
|  |  | DG3 | Densidad
|  |  | DG4 | Viscosidad
|  |  | DG5 | Fuerza
|  |  | DG6 | Par torsional
|  |  | DG7 | Dureza
|  |  | DG8 | Presión
|  |  | DG9 | Velocidad lineal
|  |  | DH1 | Radiometría
|  |  | DH2 | Fotometría
|  |  | DH3 | Propiedades de los sistemas ópticos (atenuación óptica, longitud de onda, potencia óptica).
|  |  | DH4 | Espectrofotometría
|  |  | DH5 | Opacidad
|  |  | DH6 | Radiación UV
|  |  | DH7 | Colorimetría
|  |  | DH8 | Refractometría
|  |  | DH9 | Turbidimetría
|  |  | DI1 | Humedad relativa
|  |  | DI2 | Temperatura
|  |  | DI3 | Temperatura de punto de rocío
|  |  | DI4 | Termometría de radiación (infrarrojos)
|  |  | DI5 | Caracterización medios isotérmicos en humedad relativa (exactitud conjunto sensor indicador, homogeneidad y estabilidad)
|  |  | DI6 | Caracterización de medios isotérmicos en temperatura (exactitud conjunto sensor indicador, homogeneidad y estabilidad)
|  |  | DI7 | Propiedades térmicas de los materiales
|  |  | DJ1 | Frecuencia
|  |  | DJ2 | Intervalo de tiempo
|  |  | DJ3 | Periodo
|  |  | DJ4 | Velocidad de vehículo
|  |  | DK1 | Energía Eléctrica (Medidores de energía eléctrica)
|  |  | DK2 | Volumen (Medidores de gas)
|  |  | DK3 | Volumen (Medidores de agua)

## Listas desplegables (hidden)
DA1 | Presión y frecuencia acústica | Inicial | Código corresponde | Intervalo válido | Incertidumbre coherente | Documento vigente y aplicable | CUMPLE
DA2 | Intensidad y velocidad acústica | Seguimiento | Código no corresponde | Intervalo no válido | Incertidumbre no coherente | Documento no vigente pero aplicable | NO CUMPLE
DA3 | Impedancia acústica | Reevaluación |  |  |  | Documento vigente pero no aplicable
DA4 | Potencia acústica (ultrasonido) | Reevaluación+Ampliación |  |  |  | Documento no vigente y no aplicable
DA5 | Vibración | Ampliación
DB1 | Concentración de sustancia/fracción de cantidad | Extraordinaria
DB2 | Conductividad | Reevaluación+Ampliación
DB3 | Potencial de hidrógeno - pH | Seguimiento+Ampliación
DC1 | Ángulo
DC2 | Formas (cilíndricas, esféricas, otras formas, paralelismo, parámetros de roscas, perpendicularidad, planitud, rectitud, redondez)
DC3 | Longitud
DC4 | Rugosidad
DC5 | Tamaño de partícula (granulometría)
DC6 | Mediciones geodésicas
DC7 | Nivel
DD1 | Actividad de fuentes radiactivas
DD2 | Dosimetría a nivel de radioprotección - Tasa de Kerma en aire, Kerma en aire
DD3 | Magnitudes radiométricas
DD4 | Dosimetría a nivel de radioprotección - Tasa de dosis equivalente personal, dosis equivalente personal
DD5 | Dosimetría - Exposición, tasa de exposición
DD6 | Dosimetría a nivel de radioprotección - Tasa de dosis equivalente ambiental, dosis equivalente ambiental
DD9 | Dosimetría a nivel de radioterapia - Tasa de dosis absorbida en agua, dosis absorbida en agua
DE1 | Ángulo de fase
DE2 | Capacitancia eléctrica
DE3 | Energía
DE4 | Factor de disipación
DE5 | Impulsos de alta tensión
DE6 | Inductancia
DE7 | Corriente eléctrica C.A.
DE8 | Corriente eléctrica C.C.
DE9 | Potencia C.A.
DE10 | Potencia C.C.
DE11 | Transformación C.A./C.C. (Tensión y corriente eléctrica)
DE12 | Resistencia
DE13 | Tensión eléctrica C.A.
DE14 | Tensión eléctrica C.C.
DE15 | Transferencia de tensión C.A./C.C.
DE16 | Simulación eléctrica de temperatura
DE17 | Densidad del flujo electrónico
DE18 | Inducción magnética
DE19 | Propiedades de materiales electrónicos (permeabilidad, pérdidas magnéticas)
DE20 | Potencia en RF (atenuación)
DE21 | Potencia en RF (parámetros de dispersión, coeficiente de reflexión, coeficiente de transmisión)
DE22 | Potencia en RF (factor de calibración)
DE23 | Ruido
DE24 | Potencia en RF (amplitud o nivel)
DF1 | Caudal másico
DF2 | Caudal volumétrico
DF3 | Caudal en canales
DF5 | Velocidad de fluidos
DF6 | Pequeños volúmenes (hasta 5 L)
DF7 | Medianos volúmenes (5 L ≤ V < 5000 L)
DF8 | Grandes volúmenes (mayor a 5000 L)
DF9 | Probadores de caudal/volumen
DG1 | Masa
DG2 | Aceleración
DG3 | Densidad
DG4 | Viscosidad
DG5 | Fuerza
DG6 | Par torsional
DG7 | Dureza
DG8 | Presión
DG9 | Velocidad lineal
DH1 | Radiometría
DH10 | Temperatura de color
DH11 | Iluminancia
DH12 | Distribución de tamaño y concentración de partículas suspendidas en aire
DH2 | Fotometría
DH3 | Propiedades de los sistemas ópticos (atenuación óptica, longitud de onda, potencia óptica)
DH4 | Espectrofotometría
DH5 | Opacidad
DH6 | Radiación UV
DH7 | Colorimetría
DH8 | Refractometría
DH9 | Turbidimetría
DI1 | Humedad relativa
DI2 | Temperatura
DI3 | Temperatura de punto de rocío
DI4 | Termometría de radiación
DI5 | Caracterización de medios isotérmicos en humedad relativa (exactitud conjunto sensor indicador, homogeneidad y estabilidad)
DI6 | Caracterización de medios isotérmicos en temperatura (exactitud conjunto sensor indicador, homogeneidad y estabilidad)
DJ1 | Frecuencia
DJ2 | Intervalo de tiempo
DJ3 | Periodo
DJ4 | Velocidad
DK1 | Energía eléctrica (Medidores de energía eléctrica)
DK2 | Volumen (Medidores de gas)
DK3 | Volumen (Medidores de agua)