	[image: image1.png]«
ONAC

ORGANISMO NACIONAL DE
ACREDITACION DE COLOMBIA

La fuerza de la Confianza




	FORMULARIO DE SOLICITUD

ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS DE CALIBRACION



CÓDIGOS DE ÁMBITOS DE CALIBRACIÓN
(NO IMPRIMIR)

Selecciones el(los) códigos que correspondan al (los) alcance(s) solicitado(s) para cada ámbito de calibración y expréselo mediante un código alfanumérico que contenga la letra correspondiente al título de cada una de las agrupaciones siguientes y al número específico que se encuentra en el listado de cada título de agrupaciones, antecedido de la letra “D”.
Ejemplo 1 del código del alcance de calibración:   Calibración en presión acústica: DA1.

Ejemplo 2 del código del alcance de calibración:   Calibración de medidores de gas: DK2.

A. Acústica, ultrasonido y vibración

1. Presión y frecuencia acústica

2. Intensidad y velocidad acústica

3. Impedancia acústica

4. Potencia acústica (ultrasonido)

5. Vibración

B. Mediciones químicas
1. Concentración de sustancia/ Fracción de cantidad 
2. Conductividad
3. Potencial de Hidrógeno - pH


C. Dimensional

1. Ángulo

2. Formas (cilíndricas, esféricas, otras formas, paralelismo, parámetros de roscas, perpendicularidad, planitud, rectitud, redondez)  

3. Longitud   

4. Rugosidad

5. Tamaño de partícula (granulometría)

6. Mediciones geodésicas

7. Nivel

D. Radiaciones ionizantes y radioactividad

1. Actividad de fuentes radioactivas

2. Magnitudes dosimétricas (kerma en el aire, exposición, tasa de kerma en el aire, tasa de exposición)

3. Magnitudes radiométricas

4. Magnitudes de radioprotección (dosis equivalentes, tasa de dosis equivalentes, dosis equivalente personal, dosis equivalente ambiental, tasa de dosis equivalente personal, tasa de dosis equivalente ambiental, tasa de tejido bajo un determinado espesor) 

E. Electricidad y magnetismo 
1. Ángulo de fase 

2. Capacitancia eléctrica 

3. Energía 

4. Factor de disipación 

5. Impulsos de alta tensión

6. Inductancia

7. Corriente eléctrica C.A.

8. Corriente eléctrica C.C.

9. Potencia C.A. 

10. Potencia C.C 

11. Transformación C.A./C.C. (Tensión y corriente eléctrica)
12. Resistencia

13. Tensión eléctrica C.A.

14. Tensión eléctrica C.C. 

15. Transferencia de tensión C.A./C.C.
16. Simulación eléctrica de temperatura 

17. Densidad del flujo electrónico

18. Inducción magnética

19. Propiedades de materiales electrónicos (permeabilidad, pérdidas magnéticas)

20. Potencia en RF (atenuación)

21. Potencia en RF (parámetros de dispersión, coeficiente de reflexión, coeficiente de transmisión)

22. Potencia en RF (factor de calibración)

23. Ruido

F. Fluidos

1. Caudal másico
2. Caudal volumétrico
3. Caudal en canales
4. Tamaño de partícula (fluidos)

5. Velocidad de fluidos

6. Pequeños volúmenes (hasta 5 L)

7. Medianos volúmenes (5 L ≤ V < 5000 L)
8. Grandes volúmenes (mayor a 5000 L)

9. Probadores de caudal/volumen 

G. Mecánica

1. Masa 

2. Aceleración 

3. Densidad
4. Viscosidad
5. Fuerza 
6. Par torsional
7. Dureza 
8. Presión

9. Velocidad lineal 

H. Radiometría y Fotometría

1. Radiometría

2. Fotometría

3. Propiedades de los sistemas ópticos (atenuación óptica, longitud de onda, potencia óptica).

4. Espectrofotometría 

5. Opacidad

6. Radiación UV

7. Colorimetría

8. Refractometría

9. Turbidimetría

I. Termodinámica

1. Humedad relativa

2. Temperatura

3. Temperatura de punto de rocío
4. Termometría de radiación (infrarrojos)

5. Caracterización medios isotérmicos en humedad relativa (exactitud conjunto sensor indicador, homogeneidad y estabilidad)

6. Caracterización de medios isotérmicos en temperatura (exactitud conjunto sensor indicador, homogeneidad y estabilidad)

7. Propiedades térmicas de los materiales
J. Tiempo y frecuencia

1. Frecuencia
2. Intervalo de tiempo
3. Periodo

4. Velocidad de vehículo 
K. Medidores
1. Energía Eléctrica (Medidores de energía eléctrica)

2. Volumen (Medidores de gas) 

3. Volumen (Medidores de agua) 
